GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE OBRAS

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

“AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO”

GAMET-ANPE-DIP-N°26/2026

CUCE: 26-1705-00-1684184-1-2

PRIMERA CONVOCATORIA

SEGUNDA PUBLICACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

GESTIÓN 2026

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 058 de 07 de marzo de 2025

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009,

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4.	GARANTÍAS	3

5.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	5

7.	DECLARATORIA DESIERTA	6

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

10.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	6

11.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

12.	PROPUESTA ECONÓMICA	7

13.	PROPUESTA TÉCNICA	8

14.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	8

15.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	9

16.	SUBASTA ELECTRÓNICA	10

17.	APERTURA DE PROPUESTAS	11

18.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	12

19.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	12

20.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	12

21.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	13

22.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	13

23.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	14

24.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	14

25.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	15

26.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	16

27.	SUBCONTRATACIÓN	17

28.	ENTREGA DE OBRA	17

29.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	17

30.	DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	20

31.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA	22

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar;

  - Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa “No corresponde”

  - Consultas escritas sobre el DBC “No corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración “No corresponde”

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario).

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea como persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociación accidental”.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del presente DBC;

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, si esta hubiese sido solicitada;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- DOCUMENTOS de la propuesta

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda;

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda;

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda;

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

  - La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

- Propuesta ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento).

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

- propuesta técnica

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6);

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda;

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

  - Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

  - La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas por cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Precio Evaluado Más Bajo;

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “SI aplica este Método”

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:				 	Propuesta Económica (PE)	: 		20 puntos

SEGUNDA ETAPA:		 Propuesta Técnica (PT)		: 			    		80 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

De acuerdo con el reporte electrónico, a la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PMV* 20Pi

Dónde:

PEi	: 																																																		Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PMV				: Precio de la Propuesta con el Menor Valor

Pi	: Precio de la Propuesta a ser evaluada

Para el caso de adjudicación por tramos o paquetes la asignación de veinte (20) puntos será a la propuesta con el menor valor.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cincuenta (50) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta (30) puntos, utilizando el Formulario V-2.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de setenta (70) puntos serán descalificadas

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario V-3, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi =PEi+PTi

Dónde:

PTPi :	 Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi   : 	 Puntaje de la Propuesta Económica

PTi   :   Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTPi), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada para la suscripción del contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicación o la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante |  |  |  | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL TORNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación |  |  |  | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GAMET-ANPE-DIP.-N°26/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCE | 2 | 6 | - | 1 | 7 |  |  | 0 |  |  | 5 |  | - |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |  | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 |  | - | 1 | - |  | 2 |  | Gestión |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  | “AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  |  |  |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  | X |  |  | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  | Bs. 193.750,07 (Son: Ciento Noventa y Tres Mil Setecientos Cincuenta con 07/100 Bolivianos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante |  |  |  | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) |  |  |  | 45 (días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato |  |  |  | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato del 7% o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20-210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  |  |  |  |  |  | PLAZA PRINCIPAL 25 DE JULIO KM. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de Atención de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | 08:00 A 12:00 14:00 A 18:00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ING. MIGUEL BARRIOS CASTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 72625856 |  |  |  |  | Fax |  | 382-2061 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | unidaddecontratacionesgamet@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos NO CORRESPONDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas: - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. - Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  | LUGAR |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  | 08 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | No Corresponde |  |  |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No Corresponde |  |  |
| 4 | Reunión de Informativa de Aclaración (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | No Corresponde |  |  |
| 5 | Presentación Electrónica de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  |  | 00 |  |  |  | Plataforma RUPE.– Jefatura de Contrataciones |  |  |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cierre de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 11 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 11 |  |  | 01 |  |  |  | JEFATURA DE CONTRATACIONES |  |  |
| 9 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA

Las especificaciones técnicas requeridas son:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA PROYECTO: AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO - DESCRIPCION DE LA OBRA El proyecto denominado “AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO” contempla la ejecución de obras destinadas principalmente a la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria existente, mediante la construcción de una nueva batería de baños de aproximadamente 39,14 m², con el propósito de incrementar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de higiene, salubridad, seguridad y bienestar de la población estudiantil. La intervención responde a la necesidad de contar con una mayor capacidad de servicios higiénicos, debido a que la infraestructura sanitaria existente resulta insuficiente para atender adecuadamente la demanda generada durante la jornada escolar. La obra comprende trabajos de replanteo, movimiento de tierras, fundaciones, estructura de hormigón armado, mampostería, cubierta, pisos, revoques, revestimientos, pintura, instalaciones sanitarias y eléctricas, artefactos sanitarios y obras de terminación, además de los trabajos complementarios necesarios para garantizar una infraestructura funcional, segura y adecuada para el uso de los estudiantes. La ejecución del proyecto permitirá mejorar la capacidad de los servicios sanitarios existentes, contribuyendo al desarrollo adecuado de las actividades educativas y al fortalecimiento de las condiciones de higiene, salubridad y bienestar de la comunidad educativa. Objetivo General Ampliar la infraestructura de la Unidad Educativa Tomás Fernández, ubicada en el Distrito Municipal N.º 4 del Municipio de El Torno, mediante la construcción de infraestructura sanitaria adecuada, con el propósito de atender la demanda de baterías de baños y mejorar las condiciones de higiene, salubridad, confort y bienestar de la población estudiantil. Objetivo Especifico Con la construcción del Proyecto “AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO”, elaborado de acuerdo a normas vigentes, contará con los siguientes objetivos específicos: - Construir aproximadamente 39,14 m² de infraestructura educativa. - Implementar una batería de baños con ambientes sanitarios funcionales y adecuados para estudiantes. - Dotar a la Unidad Educativa de infraestructura sanitaria acorde con la demanda de la población estudiantil. - Mejorar las condiciones de higiene, salubridad, seguridad, funcionalidad y confort para la comunidad educativa. - Fortalecer la prestación de los servicios sanitarios, contribuyendo al bienestar y al adecuado desarrollo de las actividades educativas. - LOCALIZACIÓN PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO la Unidad Educativa Tomás Fernández, se encuentra ubicada en el Distrito Municipal N.º 4 del Municipio de El Torno, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz. En las coordenadas UTM: 454508.00 m E y 8003050.00 m S FINANCIAMIENTO. La obra será ejecutada con cargo al presupuesto contemplado en el Programa de Operaciones Anual POA 2026, aprobado por el Honorable Consejo Municipal; para su ejecución, según el siguiente detalle. Apertura Programática; Proyecto/Actividad; Total (Bs.). 17056111500000; AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO; Bs. 193.750,07. - CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y MODALIDAD DE PAGO El constructor deberá presentar a inicio de sus servicios un cronograma de actividades, mismo que deberá ser aprobado por la entidad contratante. El mismo no deberá salirse del marco que estipulan los presentes términos de referencia en cuanto al plazo de ejecución. La modalidad de pago será de acuerdo al avance de obra en pagos parciales o total y según lo solicite el contratista, las planillas de avance de obra deberán estar aprobadas por el supervisor de obra designado por el contratante. El costo de elaboración de la planilla de avance de obra será por parte del contratista y deberá entregarlas con toda la documentación respaldatoria (Cómputos métricos, Respaldo fotográficos, Fotocopias de: Garantías, Contrato, etc.). - FISCALIZACION Y SUPERVISION 4.1.- FISCALIZACION La Fiscalización estará a cargo de un profesional que designe el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, a través de la Secretaria de Obras públicas. Entre otras Las funciones del Fiscal de obra, son las siguientes: - Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR. - Coordinar todos los asuntos relacionados con el Contrato de Construcción. El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. 4.2.- SUPERVISION La Supervisión estará a cargo de un profesional que designe el Gobierno Autónomo Municipal de El Torno, a través de la Secretaria de Obras públicas. Las funciones del Supervisor de obra, entre otras son las siguientes: - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. - Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago. - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación. - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda. Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación. La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto. Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato. - DIRECTOR DE OBRA La dirección de la obra estará a cargo de la empresa constructora y/o Contratista la misma que será la encargada de dirigir la obra planificando el desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto, denominada de ahora en adelante el DIRECTOR DE OBRA. LIBRO DE ÓRDENES NOTARIADO Es el instrumento oficial, legal en el que se asientan todos los sucesos importantes relacionados con la obra a ejecutar (impedimento de trabajo por clima, autorizaciones, rechazos, decisiones, acuerdos, cambios de secciones, fecha de llegada de materiales, etc.), es un mecanismo de respaldo donde se registran las posiciones de las partes responsables de la ejecución de la obra. El primer día de trabajo se hará la apertura del libro de órdenes, en forma manuscrita, donde se estipulan las partes que escribirán en el libro: El fiscal y/o supervisor de obra y el director de obra. - ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Las especificaciones técnicas generales, están dadas para todos los trabajos necesarios para la correcta construcción de la presente obra. - LIMPIEZA El contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra y en la medida de avance todo lugar que ocupe en condiciones de orden, limpieza y libre de acumulación de escombro o residuos dejando expeditas el área. A medida que los diferentes frentes de trabajo culminen las obras, el contratista deberá a expensa propia, remover de las cercanías de la obra toda estructura, escombros, materiales no usados, encofrados y todo equipo o material que le pertenezcan o hubiera sido usados bajo su dirección durante la construcción de la obra. - CUIDADO DE LOS MATERIALES El cuidado de los materiales y equipos son de absoluta responsabilidad del Contratista, deberán ser manejados y almacenados cuidadosamente, de manera de evitar daños y pérdidas. - PRECIO REFERENCIAL El precio referencial para el proyecto “AMPL. U. E. TOMAS FERNANDEZ DIST. 4 MUNICIPIO EL TORNO”, asciende a la suma de Bs. 193.750,07 (Son: Ciento noventa y tres mil setecientos cincuenta 07/100 bolivianos). - VOLUMENES DE OBRA N°; Descripción; Und.; Cantidad. >; M01 - OBRA GRUESA. 1; INSTALACION DE FAENAS; GLB; 1.00. 2; REPLANTEO Y TRAZADO; M²; 31.39. 3; EXCAVACION MANUAL (0-2) M; M³; 8.71. 4; ZAPATAS DE HºAº; M³; 1.82. 5; COLUMNAS DE HºAº; M³; 1.23. 6; RELLENO Y COMPACTADO MANUAL SIN PROVISION DE MATERIAL; M³; 21.65. 7; VIGA DE ARRIOSTRE DE HºAº; M³; 1.16. 8; MURO DE LADRILLO DE 6H; M²; 90.62. 9; DINTEL DE H° A°; M; 11.00. 10; VIGA DE HºAº; M³; 1.12. 11; CUBIERTA CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 INCL. CERCHAS METÁLICAS; M²; 51.53. >; M02 - OBRA FINA. 12; CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO; M²; 35.42. 13; CARPETA DE NIVELACION; M²; 35.42. 14; CIELO FALSO PVC CON ESTRUCTURA; M²; 57.39. 15; REVOQUE INTERIOR CEMENTO PLANCHADO; M²; 122.52. 16; PISO CERAMICA ESMALTADA; M²; 35.38. 17; REVESTIMIENTO DE CERAMICA; M²; 52.18. 18; PUERTA DE MADERA PARA BAÑO C/MARCO Y ACCESORIOS; PZA; 6.00. 19; VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO INCOLORO DE 6MM; M²; 7.20. 20; PINTURA LATEX INTERIOR; M²; 68.30. 21; PINTURA EXTERIOR; M²; 90.19. 22; MESON DE H° A° CON REVESTIMIENTO CERAMICO; M²; 3.10. >; M03 - HIDROSANITARIA. 23; PUNTO DE INSTALACIÓN AGUA POTABLE; PTO; 16.00. 24; PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" E-40 INC. ACCESORIOS; ML; 27.28. 25; PUNTO DE INSTALACIÓN SANITARIA; PTO; 16.00. 26; PROV. E INST. DE LAVAMANOS DE OVALINA INCRUSTADA INC. ACC.; PZA; 8.00. 27; PROV. E INST. GRIFO MONOCOMANDO TIPO PALANCA; PZA; 8.00. 28; PROV. E INST. INODORO DE TANQUE ELEVADO CON VÁLVULA DE DESCARGA EN PARED INC. ACC.; PZA; 6.00. 29; PROV. E INST. URINARIO INC. ACCESORIOS; PZA; 2.00. 30; PROV. E INST. CAJA SIFONADA CON REJILLA P/PISO; PZA; 2.00. 31; PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1 1/2"; M; 8.58. 32; PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=4"; M; 14.99. 33; CÁMARA DE INSPECCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE LADRILLO ADOBITO CON REVOQUE CEMENTICIO PLANCHADO. 60X60 CM; PZA; 2.00. 34; PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO DIRECTA COBRE 1/2”; PZA; 4.00. >; M04 - INSTALACION ELÉCTRICA. 35; TABLERO DE TERMICOS (2 LINEAS) INCLUYE ACOMETIDA; PZA; 1.00. 36; PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE; PTO; 2.00. 37; PROV. Y COLOC. DE LUMINARIA LED 24W DOWNLIGHT; PTO; 8.00. - PLAZO DE EJECUCIÓN La obra se concluirá en un plazo máximo de (45) días calendario, o en menor tiempo, según la propuesta aceptada. En caso de incumplimiento del plazo, el Contratista incurrirá en mora y será pasible a las multas establecidas en el contrato. Los plazos mayores serán motivo de descalificación. El plazo será computado a partir de la emisión de la orden de proceder. - MODALIDAD DE CONTRATACION Y METODO DE ADJUDICACION Modalidad: Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Método de Selección: Calidad, propuesta técnica y costo. - VALIDEZ DE LA PROPUESTA La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. La propuesta cuyo período de validez no se ajuste a lo requerido, será descalificada. - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA La empresa para su calificación deberá demostrar la siguiente experiencia. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al valor del precio referencial de la convocatoria). Formulario A-3 Experiencia General; 4 veces. Formulario A-4 Experiencia Específica; 4 veces. - PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es: PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*). N°; CARGO. 1; Ingeniero Civil, Arquitecto; Director de Obra; 1; Director de Obra. 2; Residente de Obra. 3; Supervisor de Obra. 4; Fiscal de Obra. (*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. El personal clave requerido deberá acreditar al profesional mediante certificado de registro en el colegio correspondiente. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica.. NOTA: Se deberá presentar en fotocopia simple los títulos académicos y el registro de inscripción en su respectivo colegio profesional. Así mismo el contratista deberá anexar al formulario A-5 una declaración jurada notariada de que el personal clave propuesto no es funcionario público y referido a la obra, donde asimismo especifique que el director de obra deberá permanecer en el lugar de la obra como mínimo 3 días a la semana. El Director o Residente de Obra representará al Contratista de la Obra durante la ejecución del mismo, coordinando permanentemente con la entidad a través del Fiscal de obra, para atender en forma satisfactoria el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. El proponente deberá presentar el Anexo – 2e de la Experiencia general y especifica del Director o Residente de Obra, debidamente firmada como compromiso de trabajo para ejecutar la Obra. - Experiencia general: Se refiere al número de obras civiles en general, en las cuales el Director o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores en obras, el monto mínimo a presentar como experiencia general deberá ser mayor o igual a 4 veces al valor de la propuesta. - Experiencia específica: Se refiere al número de obras similares, en las cuales el Director o Residente de Obra propuesto ha desempeñado cargos iguales o superiores, en obras con características similares a la obra licitada, el monto mínimo a presentar como experiencia similar deberá ser mayor o igual a 4 veces con respecto al valor de la propuesta. En caso de que el proponente adjudicado cambie de Director y/o Residente de obra descrito en el Anexo – 2e, se deberá hacer conocer mediante nota escrita con anticipación a la orden de proceder, adjuntando su experiencia general y específica, que debe ser igual o mayor a la evaluada. - FRENTES DE TRABAJO En las especificaciones técnicas se ha contemplado Un (1) frente de trabajo, para la construcción de gaviones. Aclarando que se considera como frente de trabajo, todo el personal y maquinaria requerido para la ejecución de todas las actividades a desarrollarse en los distintos tramos del proyecto y no así actividades aisladas. - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: PERMANENTE. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Compactador tipo Saltarín; Unid.; 1. 2; Hormigonera; Unid.; 1; Igual y mayor a 350 lt.. 3; Vibradora de inmersión; Unid.; 1. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. Camioneta; Unid.; 1. Volqueta; Unid.; 1. El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.. - TIPO DE GARANTIAS - Garantía de cumplimiento de contrato, la vigencia deberá ser hasta la recepción definitiva de la obra, alternativamente el contratista podrá solicitar retenciones del 7% de su avance de obra. - Garantía de correcta inversión de anticipo, (cuando corresponda) con validez ídem al plazo de ejecución, computables a partir de la entrega del anticipo, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. - Garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato (si correspondiera) - CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS OCUPACIONALES. – Según Disposición Gubernamental y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 0108 del 1º de Mayo del 2009, Art. 2, toda persona normal o jurídica que brinde servicios al Estado, está en la obligación de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los requerimientos técnicos, por consiguiente el proponente adjudicado deberá cumplir con este requisito enmarcándose en el Decreto Supremo Nº 0108. - OBRAS SIMILARES Se consideran similares a todas las siguientes obras: - Batería de Baños Esta definición de Obra Similar se empleará para considerar la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LAS EMPRESAS PROPONENTES, EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL DIRECTOR DE OBRA. - DOCUMENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS. - - Carnet de identidad del representante legal. - Número de Identificación Tributaria (NIT) vigente y actualizado. - Matricula de Comercio actualizada (SEPREC). - Certificación de registro en el RNC. - Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones (GESTORA PUBLICA). - Licencia de Funcionamiento vigente y/o actualizada. - ANTICIPO En el presente contrato NO SE OTORGARÁ ANTICIPO - MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES El presupuesto del contrato resulta de aplicar a los precios unitarios de actividades a las cantidades estimadas por la entidad contratante para cada uno de los tipos de trabajos a realizar. Esta estimación previa, será progresivamente ajustada en las diferentes fases de la programación de los trabajos en las que, además de tener un mayor conocimiento del estado y evolución de los elementos de la infraestructura en la etapa de ejecución, se incorporarán las incidencias que se van produciendo. De esta manera las actividades consideradas individualmente tendrán una cierta modificación de las estimaciones realizadas en el presupuesto de la Obra. Los montos totales estimados en el presupuesto del contrato no podrán ser modificados sin previa justificación expresa y la aprobación del Supervisor de Obra. En el caso de que las modificaciones planteadas sobrepasen el monto total contratado, se deberá tramitar la asignación presupuestaria mediante la aprobación de la Orden de Cambio o contrato modificatorio correspondiente de acuerdo a lo establecido en el DS 0181, con anterioridad a la ejecución del trabajo, bajo responsabilidad establecida. - TÉRMINOS APLICABLES A LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA a) Acta de Recepción Provisional: De no mediar objeciones ni observaciones serias con la calidad y la conclusión de la Obra; el Supervisor procederá a la recepción provisional de la obra, bajo su directa responsabilidad técnica, suscribiendo el Acta correspondiente, haciéndose constar si corresponde, todos los trabajos de corrección o complementación que El Contratista de Obra debe realizar dentro del período de prueba. La fecha de solicitud de recepción provisional servirá para efectos del cómputo del plazo de entrega del servicio. b) Acta de Recepción Definitiva: Cumplidos los días calendarios establecidos en el contrato de obra, subsiguientes a la recepción provisional tendrá lugar la recepción definitiva del servicio. A este objeto el Contratista de Obra, mediante carta expresa indicará que han sido subsanadas todas las observaciones (sí existieron) y solicitará al fiscal de obra que fije día y hora con la aceptación de la entidad contratante para la recepción definitiva. La Recepción Definitiva se la realizará según normas establecidas. Para tal efecto la MAE o RPA nombrara una comisión de recepción La recepción definitiva del contrato de obra se hará como máximo 90 días calendarios después de la recepción provisional de acuerdo disposiciones legales del contrato de obra. - CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN Se deberá presentar los respaldos de la experiencia general y específica, Hoja de Vida del Director de Obra. Para este proceso la entidad Contratante solicita que las actas de Recepción Definitiva para la experiencia General y Específica sean presentadas en la propuesta electrónica, para ser valorados en el formulario C2. Los contratos y experiencia general y específica del proponente y del Director de Obra con entidades privadas deberá estar acompañado de un contrato para poder ser valorados en el formulario C2. El proponente adjudicado deberá presentar el contrato con reconocimiento de firmas del Director de Obra con la empresa proponente en el cual se obliga a permanecer como mínimo 3 días por semana (24 horas al día), durante la ejecución de la obra y en caso de no ser así la empresa estará sujeta a descalificación. El proponente, por cuenta propia; podrá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC. En caso de que el proponente no realice dicha inspección, se dará por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato. (La NO asistencia o realización de la inspección previa, no será causal de descalificación). - FORMULARIO C-1 - (PROPUESTA TECNICA) Deberá contener mínimamente lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo - Personal técnico clave. - Cronograma de ejecución de la obra (Diagrama de Gantt y Ruta Critica) 27.- FORMULARIO C-2 – (CONDICIONES ADICIONALES) Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar de manera previa a la publicación del DBC). #; Condiciones Adicionales Solicitadas (*); Puntaje asignado (definir puntaje). 1; EXPERIENCIA DEL PROPONENTE; MAXIMO 3 PUNTOS. Experiencia en obras ejecutadas (Experiencia General):; MAXIMO 1 PUNTOS. Mayor o igual a 6 veces el precio referencial.; 1 punto. Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial.; 0,5 puntos. Experiencia en obras ejecutadas (Experiencia Especifica):; MAXIMO 2 PUNTOS. Mayor o igual a 6 veces el precio referencial.; 2 puntos. Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial.; 1 punto. 2; EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE; MAXIMO 3 PUNTOS. Experiencia General: Director de Obra; MAXIMO 1 PUNTOS. Mayor o igual a 6 veces el precio referencial.; 1 punto. Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial.; 0,5 puntos. Experiencia especifica: Director de Obra; MAXIMO 2 PUNTOS. Mayor o igual a 6 veces el precio referencial.; 2 puntos. Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial.; 1 punto1. 3; EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA; MAXIMO 3 PUNTOS. Propuesta con mayor cantidad de equipo comprometido para la obra (que sea coherente); 3 puntos. Propuesta con menor cantidad de equipo comprometido para la obra (que sea coherente); proporcional. 4; PLAZO DE EJECUCION DE OBRA; MAXIMO 6 PUNTOS. Propuesta con el menor de todos los plazos (que sea coherente con el personal, equipo y maquinaria propuesto).; 6 puntos. Otras propuestas con plazo menor de lo solicitado.; 3 puntos. 5; METODOS CONSTRUCTIVOS, ORGANIGRAMA, NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO; MAXIMO 5 PUNTOS. 1 Es completo, detallado y superior a lo solicitado; 5 puntos. 2 Tiene cierta Coherencia, similar a lo solicitado; 2,5 puntos. 6; MEJORAS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES; MAXIMO 10 PUNTOS. Propuesta que presente mayor cantidad de mejoras a la Obra (Especificar actividad y cantidad).; 10 puntos. Propuesta que presente menor cantidad de mejoras a la Obra (Especificar actividad y cantidad).; proporcional. TOTAL PUNTAJE; 30 PUNTOS (**). Nota. - El proponente con base a las condiciones adicionales solicitadas en el presente formulario, deberá elaborar su propuesta técnica. Asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra. (*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia del personal, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. (**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 30 puntos. - ESPECIFICACIONES TECNICAS M01 – OBRA GRUESA ITEM 1.- INSTALACIÓN DE FAENAS GLB. 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la implementación, habilitación y posterior retiro de las instalaciones provisionales de obra, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo caseta de obras, áreas de almacenamiento, servicios básicos provisionales y señalización, conforme a normas de seguridad y requerimientos de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar. La instalación de faenas con caseta de obras comprenderá materiales provisionales y reutilizables necesarios para el correcto funcionamiento de la obra, tales como estructura y cerramientos de la caseta, cubierta impermeable, instalaciones eléctricas y sanitarias provisionales, señalización de seguridad, elementos de protección y mobiliario básico, incluyendo todos aquellos materiales complementarios que garanticen condiciones adecuadas de trabajo, almacenamiento y seguridad durante la ejecución de la obra. Materiales: - Madera de construcción - Calamina ondulada Nº26 - Puerta (caseta ítem instalación de faenas) - Ventana (caseta ítem instalación de faenas) - Clavos 2 1/2” - Alambre de amarre - Yeso de construcción - Herramientas menores 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Previo al inicio de los trabajos, se habilitará el área destinada a la instalación de faenas, nivelando el terreno y garantizando accesos seguros. Se montará la caseta de obras con estructura estable y cubierta impermeable, asegurando ventilación, iluminación y protección contra la intemperie. Se instalarán los servicios provisionales y la señalización correspondiente. Durante la ejecución de la obra, las instalaciones se mantendrán en buen estado. Al finalizar los trabajos, se realizará el desmontaje y retiro total de las faenas, dejando el área limpia y en condiciones similares a las iniciales. 4. MEDICIÓN La medición se realizará en forma global, considerando la instalación, mantenimiento y retiro de las faenas. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará al precio global contractual, el cual incluye materiales, mano de obra, equipos, transporte, servicios provisionales, mantenimiento y todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem, medido de acuerdo a los señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. ITEM 2.- REPLANTEO Y TRAZADO M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras. Los materiales a utilizar son: - Estuco fino - Clavos 2 1/2” - Madera de construcción - Alambre de amarre - Hilo nylon 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. El Contratista demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movida. Preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecidos, el Contratista procederá a realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1,50 m. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Los ejes de las zapatas y los anchos de las cimentaciones corridas se definirán con alambre o lienza firmemente tensa y fijada a clavos colocados en los caballetes de madera, sólidamente anclados en el terreno. Las lienzas serán dispuestas con escuadra y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. Seguidamente los anchos de cimentación y/o el perímetro de las fundaciones aisladas se marcarán con yeso o cal. El Contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los trabajos siguientes. 4. MEDICIÓN El replanteo de las construcciones será medido en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente la superficie total de la construcción. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a los señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. ITEM 3.- EXCAVACION MANUAL (0-2) M³ 1. DESCRIPCIÓN Comprende las excavaciones manuales, para fundaciones y cimientos corridos en toda clase de suelos y 0-2M. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipos necesarios, para la excavación de las fundaciones. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Una vez efectuado el replanteo de las fundaciones sean estas corridas o aisladas, se procederá a la excavación de estas hasta la profundidad indicada en los planos y este replanteo haya sido aprobado por el supervisor de Obra. Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales de los lugares demarcados. Los materiales que vayan a ser utilizados posteriormente para rellenar zanjas o excavaciones, se apilarán convenientemente a los de las mismas, a una distancia prudencial de modo que no cause presiones sobre sus paredes, y los que no vayan a ser utilizados serán transportados fuera de los límites de la Obra. A medida que progrese la excavación, se cuidara especialmente el comportamiento de las paredes, a fines de evitar deslizamiento. Si esto sucede en pequeñas proporciones no se podrá fundar sin antes limpiar completamente la zanja eliminando el material que pudiera llegar al fondo de la misma. Cuando la excavación demande la construcción de entibados, estos serán proyectados por el contratista y revisados por el supervisor de Obra. Esta aprobación no revela al contratista de las responsabilidades a que hubiera lugar si fallara el entibado. Cuando la excavación requiera agotamiento, el contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de manera de no causar ninguna clase de daños. El fondo de las mismas será horizontal, disponiéndose de escalones en caso de que el terreno sea inclinado, así mismo el fondo estar limpio de material limpio de material suelto, enrasado y apisonado. Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que sirvan de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos. 4. MEDICION Este ítem se ejecutará en metros cúbicos (M3) previa aprobación del Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago de este ítem será por unidad de M3., correspondiente al precio contractual y será la compensación total al contratista por herramientas, materiales, equipo y mano de obra necesarios para completar el trabajo. No se reconocerá por este concepto ningún pago adicional, salvo que se amplié la obra al inicio del replanteo. ITEM 4.- ZAPATAS DE Hº Aº M³ 1. DESCRIPCIÓN Esta especificación se aplica a las zapatas existentes en el proyecto. Se consideran dentro del ítem las tareas de encofrado, armado, vaciado de hormigón y todas las tareas secundarias que intervienen para la ejecución de esta actividad. La resistencia característica de este hormigón será de 210 Kg/cm2 con una cuantía de acero de refuerzo de 50 kg/m3 ±5% debiendo todos los materiales componentes cumplir con las exigencias de las especificaciones generales para hormigón armado 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para Zapata de Hormigón Armado, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Fierro corrugado - Grava - Arenilla - Madera de construcción - Clavos - Alambre de Amarre - Mezcladora - Vibradora de inmersión 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION El contratista presentará la dosificación de la mezcla POR VOLUMEN según los agregados que utilizará, incluyendo la relación Agua/Cemento, garantizando la resistencia requerida. Dicha dosificación deberá llevar la firma de profesional ingeniero civil y deberá contar con el visto bueno del Supervisor de obra. La zapata se armará con acero corrugado de acuerdo a los planos que indica el proyecto, dicho armado deberá ser verificado y aprobado por el Supervisor. Se colocarán las armaduras en su correcta posición utilizando “galletas” de mortero en cantidad suficiente que garanticen el recubrimiento mecánico de 5cm. A medida que se realice el vaciado del hormigón se introducirá la vibradora lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada para garantizar el total llenado de los intersticios. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies durante 3 días a partir del endurecimiento del hormigón. El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días como indica las normas. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón. 4. MEDICIÓN Este ítem se medirá para su cuantificación en metros cúbicos (m3) de hormigón armado previa aprobación del Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos realizados tal como lo prescribe la presente Especificación Técnica, y aprobadas por el Supervisor de Obra, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total de los materiales, mano de obra, equipo, herramientas y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. ITEM 5.- COLUMNAS DE Hº Aº M³ 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón, comprende la preparación y vaciado de columnas de hormigón armado, todo de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Deberá ser construido de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Todos los materiales señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos o instrucciones del Supervisor de Obras y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del H° A° NB-1225001-1. Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas gravas y arenas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El agua a utilizarse para la mezcla, curaciones u otras aplicaciones, deberá ser limpia, libre de aceite, sales ácidas, álcalis, azúcar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o materias orgánicas. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obras. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el Hormigón de la Columna, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Arenilla - Grava - Fierro corrugado - Madera de construcción - Alambre de Amarre - Clavos 2 ½” - Mezcladora - Vibradora de inmersión 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir, transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obras y de preferencia deberán ser metálicos o de madera indeformables. Las cantidades mínimas de cemento para el hormigón con dosificación será en kilogramos según la receta de dosificación requerida para alcanzar un H-21 o 210 kg/cm2 siguiendo los parámetros de la NB-1225001-1. La preparación del hormigón en el sitio se la realizará con mezcladora, lo cual nos permitirá obtener una mezcla de estructura homogénea, se deberá introducir los materiales en la hormigonera respetando el siguiente orden: primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua. Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obras. Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará el hormigón mientras llueva. Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras. Las dimensiones de las columnas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obras. Se utilizará un vibrador manual para eliminar los intersticios y/o mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadores queden colocadas en el centro de las columnas y que no tengan contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obras. Protección y curado. - Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies. Encofrados y cimbras. - Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. Remoción de encofrados y cimbras. - Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. El plazo mínimo para el desencofrado será de 2 días. El contratista deberá garantizar el acabado de las columnas tomando en cuenta que su terminado es hormigón visto. El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días como indica las normas. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón. 4. MEDICIÓN Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos (m3.), de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión. 5. FORMA DE PAGO Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación. En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón. ITEM 6.- RELLENO Y COMPACTADO MANUAL SIN PROVISION DE MATERIAL M³ 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactado sin provisión de material, que deberán realizarse después de haber sido concluidas las obras de estructuras, ya sean fundaciones aisladas o corridas, muros de contención y otros, según se especifique en los planos, formulario de presentación de propuestas o instrucciones del Supervisor y/o Fiscal de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El contratista proporcionará todas las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor y/o Fiscal de Obra. Para la correcta ejecución de éste ítem y generar su análisis de precio unitario, el proponente deberá considerar los siguientes insumos, pudiendo el proponente agregar más insumos si fuere necesario o no considerar algunos insumos que por el costo y su participación en la actividad del ítem no fuere relevante; pero eso no quiere decir que no se usará en el desarrollo del ítem o actividad. Compactador Vibroapisonador (saltarina) El material de relleno a emplearse será el mismo suelo extraído de la excavación, libre de material orgánico. No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquellos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Para efectuar el relleno, el Contratista deberá disponer en obra de apisonadoras a explosión mecánica o eléctricas (Planchas compactadoras o Saltarín). 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN El relleno se realizará por capas de espesor no mayor a 20 cm, humedeciendo el suelo en la medida óptima para obtener una mayor compacidad. Para la ejecución de este ítem el Contratista deberá disponer en obra de vibro compactadoras manuales y todo el equipo necesario para esta actividad. El control de compactación se realizará mediante ensayo T-99, verificando que se alcance un porcentaje mínimo de compactación del 95 %; debiendo realizarse este ensayo en las capas sucesivas compactadas. Con el suelo extraído de las excavaciones, además de rellenarse las oquedades de las excavaciones para zapatas y cimientos, luego de vaciados estos elementos, se nivelará el área de la construcción con el fin de facilitar la nivelación y evaluación del relleno con provisión de material. 4. MEDICIÓN Este ítem se medirá por metro cúbico (m3), de relleno y compactación ejecutada, previa aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obras. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos realizados tal como lo prescriben las presentes Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor y/o Fiscal de Obras, medido de acuerdo al acápite anterior, se pagará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y será compensación total por las herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. ITEM 7.- VIGA DE ARRIOSTRE DE Hº Aº M³ 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón, comprende la preparación y vaciado de viga arriostre de hormigón armado, todo de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Deberá ser construido de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Todos los materiales señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos o instrucciones del Supervisor de Obras y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del H° A° NB-1225001-1. Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas gravas y arenas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El agua a utilizarse para la mezcla, curaciones u otras aplicaciones, deberá ser limpia, libre de aceite, sales ácidas, álcalis, azúcar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o materias orgánicas. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obras. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el Hormigón de la viga, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Fierro corrugado - Arenilla - Grava - Madera de construcción - Clavos - Alambre de Amarre - Mezcladora - Vibradora de inmersión 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir, transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obras y de preferencia deberán ser metálicos o de madera indeformables. Las cantidades mínimas de cemento para el hormigón con dosificación será en kilogramos según la receta de dosificación requerida para alcanzar un H-21 o 210 kg/cm2 siguiendo los parámetros de la NB-1225001-1. La preparación del hormigón en el sitio se la realizará con mezcladora, lo cual nos permitirá obtener una mezcla de estructura homogénea, se deberá introducir los materiales en la hormigonera respetando el siguiente orden: primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua. Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obras. Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará el hormigón mientras llueva. Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras. Las dimensiones de las columnas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obras. Se utilizará un vibrador manual para eliminar los intersticios y/o mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadores queden colocadas en el centro de las columnas y que no tengan contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obras. Protección y curado. - Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies. Encofrados y cimbras. - Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. Remoción de encofrados y cimbras. - Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. El plazo mínimo para el desencofrado será de 2 días. El contratista deberá garantizar el acabado de las columnas tomando en cuenta que su terminado es hormigón visto. El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días como indica las normas. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón. 4. MEDICIÓN Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos (m3), de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión. 5. FORMA DE PAGO Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación. En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón. ITEM 8.- MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la construcción de muros de albañilería ejecutados con ladrillo cerámico tipo 6H, asentados con mortero de cemento y arena, conforme a planos, niveles, alineamientos y especificaciones técnicas aprobadas. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Arenilla - Ladrillo de 6 huecos 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes de su colocación, los ladrillos deberán estar previamente humedecidos, para evitar que estos absorban el agua de la mezcla. Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero de cemento y arenilla de dosificación 1:4 y de espesor no menor a 1,00 cm, ni mayor a 2.0 cm deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas de manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Se empleará cemento Portland de calidad probada, éste debe ser almacenado en condiciones que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad, y su uso se hará de manera sistemática, para evitar que algunas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. El mortero se preparará con cemento Portland y arenilla en la proporción 1:4, Se deberá tener especial cuidado en el acabado de una cara del muro, prestando especial cuidado en el espaciamiento uniforme entre ladrillos, así como la limpieza en el acabado. 4. MEDICION Serán medidos en metro cuadrado (M2), tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos de puertas, ventanas y elementos estructurales que no son construidos con mampostería de ladrillo, no serán tomados en cuenta para la determinación de las cantidades del trabajo ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos ejecutados de acuerdo a estas especificaciones y medido según lo previsto en el acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta aceptada para clase de muros y tabiques. Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, transporte y demás gastos en que incurrirá el contratista para su ejecución. ITEM 9.- DINTEL DE Hº Aº M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la construcción de dinteles de hormigón armado sobre vanos de puertas, ventanas y otras aberturas, ejecutados de acuerdo con las dimensiones, niveles, alineamientos y especificaciones establecidas en los planos del proyecto, garantizando su adecuada resistencia y estabilidad. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El contratista proporcionará todas las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor y/o Fiscal de Obra. Para la correcta ejecución de éste ítem y generar su análisis de precio unitario, el proponente deberá considerar los siguientes insumos, pudiendo el proponente agregar más insumos si fuere necesario o no considerar algunos insumos que por el costo y su participación en la actividad del ítem no fuere relevante; pero eso no quiere decir que no se usará en el desarrollo del ítem o actividad. - Cemento Portland. - Madera de construcción. - Arenilla limpia y libre de impurezas. - Grava. - Alambre de amarre. - Fierro corrugado. - Clavos de 2 1/2". - Agua limpia. - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previamente se realizará el replanteo y verificación de las dimensiones del vano, niveles y ubicación del dintel de acuerdo con los planos del proyecto. Se procederá a la colocación y armado del acero de refuerzo con fierro corrugado, utilizando alambre de amarre para asegurar las barras en las posiciones establecidas. Posteriormente se ejecutará el encofrado utilizando madera de construcción, debidamente asegurado, nivelado y aplomado, garantizando que mantenga las dimensiones previstas durante el vaciado. El hormigón será preparado utilizando cemento Portland, arenilla, grava y agua limpia, en proporciones adecuadas para obtener una mezcla homogénea. El vaciado se realizará de manera uniforme dentro del encofrado, compactando adecuadamente el hormigón para evitar vacíos y asegurar una correcta adherencia con el acero de refuerzo. Una vez realizado el vaciado, se efectuará el curado correspondiente y se mantendrá el elemento protegido hasta alcanzar las condiciones adecuadas para retirar el encofrado. Finalmente, se verificará el nivel, alineamiento y correcta ejecución del dintel. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de dintel de hormigón armado efectivamente ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de dintel de hormigón armado efectivamente ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario deberá incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y y todas las operaciones necesarias para la completa ejecución del ítem. ITEM 10.- VIGA DE Hº Aº M³ 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado que servirán de elemento estructural para el apoyo y transmisión de cargas provenientes de la losa hacia los elementos de soporte, todo de acuerdo a las dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Deberá ser construido de acuerdo a las dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, formularios de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. Todos los materiales señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos o instrucciones del Supervisor de Obras y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del H° A° NB-1225001-1. Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquellas gravas y arenas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulten aconsejables como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. La arena o árido fino será aquel que pase el tamiz de 5 mm de malla y grava o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El agua a utilizarse para la mezcla, curaciones u otras aplicaciones, deberá ser limpia, libre de aceite, sales ácidas, álcalis, azúcar, material vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o materias orgánicas. Se podrá emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigón, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obras. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el Hormigón de la viga, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Fierro corrugado - Arenilla - Grava - Madera de construcción - Clavos 2 ½” - Alambre de Amarre - Mezcladora - Vibradora de inmersión 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir, transformándose los pesos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente de los áridos sueltos y del contenido de humedad de los mismos. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obras y de preferencia deberán ser metálicos o de madera indeformables. Las cantidades mínimas de cemento para el hormigón con dosificación será en kilogramos según la receta de dosificación requerida para alcanzar un H-21 o 210 kg/cm2 siguiendo los parámetros de la NB-1225001-1. La preparación del hormigón en el sitio se la realizará con mezcladora, lo cual nos permitirá obtener una mezcla de estructura homogénea, se deberá introducir los materiales en la hormigonera respetando el siguiente orden: primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua. Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el Contratista deberá recabar la correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obras. Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en sentido contrario, no se colocará el hormigón mientras llueva. Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras. Las dimensiones de las columnas se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obras. Se utilizará un vibrador manual para eliminar los intersticios y/o mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadores queden colocadas en el centro de las columnas y que no tengan contacto con el encofrado, salvo indicación contraria del Supervisor de Obras. Protección y curado. - Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies. Encofrados y cimbras. - Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. Remoción de encofrados y cimbras. - Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. El plazo mínimo para el desencofrado será de 2 días. El contratista deberá garantizar el acabado de las columnas tomando en cuenta que su terminado es hormigón visto. El hormigón será diseñado para obtener las resistencias características de compresión a los 28 días como indica las normas. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15cm de diámetro y 30cm de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón. 4. MEDICIÓN Las cantidades de hormigón que componen las diferentes partes estructurales, se computarán en metros cúbicos (m3), de acuerdo a los volúmenes indicados en los planos, las mismas que serán debidamente comprobadas por el Contratista. En los certificados de pago sólo se incluirán los trabajos ya ejecutados y aceptados por la Supervisión. 5. FORMA DE PAGO Los volúmenes de hormigón se pagarán de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios incluyen los materiales, equipo y mano de obra para la fabricación, transporte, colocación de los encofrados y la ejecución de las juntas de dilatación. En resumen, dicho precio corresponde a todos los gastos que de algún modo inciden en el costo del hormigón. ITEM 11.- CUBIERTA DE CALAMINA TRAPEZOIDAL Nº 28 INCL. CERCHAS METÁLICAS M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión, fabricación, montaje y ejecución de la cubierta de calamina trapezoidal N.º 28 prepintada, incluyendo la estructura metálica de soporte mediante cerchas y costaneras, de acuerdo con los planos, dimensiones, pendientes y detalles constructivos del proyecto. Los trabajos deberán garantizar una estructura resistente, estable, correctamente alineada y nivelada, capaz de soportar el peso propio de la cubierta y las cargas previstas durante su vida útil, evitando deformaciones, filtraciones y desprendimientos. El ítem comprende la fabricación y montaje de las cerchas metálicas, colocación de costaneras, fijación de la calamina trapezoidal, aplicación de pintura anticorrosiva en los elementos metálicos y todos los trabajos complementarios necesarios para la correcta ejecución de la cubierta. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de este ítem serán proporcionados por el Contratista. Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las especificaciones establecidas en el proyecto. Para la correcta ejecución, el proponente deberá considerar mínimamente los siguientes materiales: - Costanera metálica de perfil conformado 100 x 50 x 15 x 2 mm. - Costanera metálica de perfil conformado 80 x 40 x 15 x 2 mm. - Calamina trapezoidal N.º 28 prepintada, de características y color definidos por el proyecto. - Electrodos para soldadura E-6010 de 2,5 mm. - Ganchos tipo J de 2", para fijación de la cubierta. - Pintura anticorrosiva a base de fosfato de zinc. - Herramientas menores, equipos de soldadura, equipos de corte y demás herramientas necesarias para la correcta ejecución. Los perfiles metálicos deberán encontrarse libres de óxido, grasas, humedad y cualquier otro elemento que pueda afectar la calidad de las soldaduras o la aplicación de la pintura anticorrosiva. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previo al inicio de los trabajos se realizará el replanteo de la cubierta, verificando las dimensiones, niveles, alineamientos, apoyos y pendientes indicadas en los planos del proyecto. La fabricación de las cerchas y elementos metálicos deberá ejecutarse de acuerdo con las dimensiones y detalles establecidos en los planos, realizando los cortes, perforaciones, uniones y soldaduras necesarias. Las uniones soldadas deberán ejecutarse de manera continua y uniforme, evitando defectos que puedan comprometer la resistencia de la estructura. Una vez fabricados los elementos metálicos, se procederá a su montaje y fijación sobre los apoyos correspondientes, verificando previamente su correcta ubicación, nivelación, alineación y estabilidad. Posteriormente se instalarán las costaneras de perfiles 100 x 50 x 15 x 2 mm y 80 x 40 x 15 x 2 mm, según la distribución indicada en los planos, asegurando su correcta fijación a las cerchas y respetando las separaciones establecidas para garantizar el adecuado soporte de la cubierta. Antes de colocar la calamina, todas las superficies metálicas deberán limpiarse adecuadamente y recibir una aplicación uniforme de pintura anticorrosiva a base de fosfato de zinc, prestando especial atención a las zonas soldadas, cortes y puntos de unión. La colocación de la calamina trapezoidal N.º 28 prepintada se realizará siguiendo el sentido de la pendiente de la cubierta, garantizando los traslapes longitudinales y transversales necesarios para evitar filtraciones. Las planchas serán fijadas mediante ganchos tipo J de 2" u otros elementos especificados en el proyecto. La instalación deberá ejecutarse evitando deformaciones, perforaciones innecesarias o daños en el acabado de la calamina. En caso de producirse daños durante el montaje, estos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista. Finalmente, se verificará la correcta pendiente, alineación, fijación y estabilidad de toda la cubierta, así como la ausencia de filtraciones, piezas sueltas o elementos que puedan representar riesgos para los usuarios. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de cubierta de calamina trapezoidal N.º 28, incluyendo cerchas metálicas, costaneras, elementos de fijación, pintura anticorrosiva y demás componentes necesarios, efectivamente ejecutada y aprobada por el Supervisor de Obra. La superficie será medida en proyección de la cubierta conforme a las dimensiones establecidas en los planos y verificadas en obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cubierta de calamina trapezoidal N.º 28, incluyendo cerchas metálicas, costaneras y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución, debidamente concluida y aprobada por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión y transporte de materiales, fabricación y montaje de la estructura metálica, soldaduras, colocación de costaneras, suministro y colocación de calamina trapezoidal prepintada N.º 28, ganchos tipo J, pintura anticorrosiva, mano de obra, herramientas, equipos, andamios, medios auxiliares y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución y terminación del ítem. M02 – OBRA FINA ITEM 12.- CONTRAPISO DE LADRILLO ADOBITO M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la ejecución de contrapiso de ladrillo adobito asentado sobre una base previamente preparada, utilizando mortero de cemento y arenilla, de acuerdo con los niveles, pendientes y dimensiones establecidas en los planos del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el contra piso de ladrillo adobito, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Ladrillo adobito. - Cemento Portland. - Arenilla - herramientas menores necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Sobre la superficie previamente preparada y compactada se realizará el replanteo de niveles y pendientes. Los ladrillos adobito serán colocados y asentados con mortero de cemento y arenilla, asegurando una adecuada nivelación y uniformidad. Durante la ejecución se verificará constantemente el cumplimiento de los niveles establecidos en planos, corrigiendo cualquier irregularidad para garantizar una superficie estable y apta para recibir los acabados posteriores. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de contrapiso de ladrillo adobito efectivamente ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de contrapiso de ladrillo adobito debidamente ejecutado y aprobado. El precio unitario incluirá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 13.- CARPETA DE NIVELACION M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la ejecución de una carpeta de nivelación de mortero de cemento y arenilla sobre contrapiso o superficie previamente preparada, con el objeto de obtener una superficie uniforme, nivelada y apta para recibir el acabado final de piso. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para la carpeta de nivelación, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento Portland. - Arenilla limpia y libre de impurezas. - Agua limpia. - Herramientas menores necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN La superficie sobre la cual se ejecutará la carpeta deberá encontrarse limpia y libre de materiales sueltos. Previamente se realizará el replanteo y control de niveles. El mortero de cemento y arenilla será extendido y distribuido uniformemente hasta alcanzar el espesor requerido, procediendo posteriormente a su nivelación y acabado mediante reglas y herramientas adecuadas, garantizando una superficie homogénea y apta para la colocación del revestimiento final. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de carpeta de nivelación efectivamente ejecutada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de carpeta de nivelación debidamente ejecutada y aprobada. El precio unitario incluirá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 14.- CIELO FALSO PVC CON ESTRUCTURA M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión y ejecución de cielo falso de placas de PVC, incluyendo la estructura metálica de soporte, elementos de suspensión, fijaciones y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. El cielo falso deberá presentar una superficie uniforme, continua, nivelada y correctamente alineada, sin deformaciones, desniveles, separaciones visibles o elementos sueltos. La ejecución se realizará de acuerdo con los planos, detalles constructivos y las indicaciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de este ítem serán proporcionados por el Contratista. Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados para su utilización en cielos falsos. Para la correcta ejecución, el proponente deberá considerar mínimamente los siguientes materiales: - Alambre galvanizado N.º 14 para suspensión. - Perfilería de acero galvanizado. - Perfilería de acero galvanizado tipo Long C. - Perfilería de acero galvanizado tipo Main T. - Perfilería de acero galvanizado tipo Short. - Placas de PVC para cielo falso. - Tornillos y ramplugs de 1 1/2" x 6 mm. - Herramientas menores para corte, nivelación, fijación y montaje. Los perfiles galvanizados deberán encontrarse en buen estado, sin deformaciones, corrosión, golpes o daños que afecten su resistencia y acabado final. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previamente al inicio de los trabajos se realizará el replanteo del cielo falso, determinando los niveles y alturas de instalación de acuerdo con los planos arquitectónicos y las condiciones existentes en obra. Se marcará en los muros perimetrales el nivel correspondiente al cielo falso, verificando que la superficie terminada quede perfectamente horizontal y uniforme. Posteriormente se procederá a la instalación de la estructura metálica de soporte, conformada por perfilería de acero galvanizado tipo Main T, Long C y Short, según la distribución y modulación requerida por el sistema de cielo falso. La estructura será suspendida mediante alambre galvanizado N.º 14, debidamente fijado a la estructura superior existente. Los puntos de suspensión deberán distribuirse de manera uniforme, garantizando la estabilidad y rigidez del sistema. Los perfiles deberán quedar correctamente alineados, nivelados y escuadrados, formando una estructura continua y estable. Las uniones entre perfiles deberán ejecutarse de manera firme, evitando movimientos o deformaciones posteriores. Una vez instalada y verificada la estructura, se procederá a la colocación de las placas de PVC, respetando la modulación y sentido de instalación definidos para el sistema. Las placas deberán quedar correctamente encajadas y/o fijadas a la estructura, según corresponda al tipo de producto especificado. Las fijaciones mediante tornillos y ramplugs de 1 1/2" x 6 mm deberán ejecutarse de forma segura, evitando daños, fisuras, deformaciones o perforaciones visibles innecesarias en las placas. Durante la instalación se deberá prever y coordinar la ubicación de luminarias, rejillas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias u otros elementos que atraviesen o se incorporen al cielo falso, evitando interferencias con la estructura. Finalmente, se realizará una inspección general verificando la nivelación, alineación, modulación, estabilidad y acabado superficial del cielo falso, debiendo corregirse cualquier elemento defectuoso antes de su recepción. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de cielo falso de PVC con estructura, efectivamente ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. La superficie será medida de acuerdo con las dimensiones ejecutadas en obra y los planos del proyecto, considerando el conjunto completo de estructura, suspensión, placas y elementos de fijación. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de cielo falso de PVC con estructura, debidamente ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión, transporte y colocación de placas de PVC, perfilería de acero galvanizado, alambre galvanizado N.º 14, perfiles tipo Main T, Long C y Short, tornillos, ramplugs, elementos de suspensión y fijación, mano de obra, herramientas, equipos, cortes, ajustes, desperdicios y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución y terminación del ítem. ITEM 15.- REVOQUE INTERIOR CEMENTO PLANCHADO M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al revoque de muros con mortero de cemento-arena fina de todas las superficies verticales y horizontales en interiores, planchado y los filos asentados con plancha metálica, se ejecutará limpiando las juntas de los ladrillos eliminando grumos o excesos de mortero, impurezas o cualquier material sobrante que impida la buena ejecución de este ítem. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el revoque interior cemento planchado, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Arena fina - Cemento portland - Herramientas menores 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores a 2 metros, las maestras deberán estar perfectamente niveladas para asegurar una superficie uniforme y lisa en toda su extensión, el espesor promedio deberá ser 17 milímetros, posteriormente planchado. Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con la mezcla de mortero especificada, de modo tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra todas las irregularidades de la superficie de los muros, nivelando y enrasando la superficie con una regla entre maestra y maestra, afinándola después en forma cuidadosa para obtener una superficie de acabado uniforme y fino. Se utilizará plancha para el revoque a fin de obtener una superficie totalmente lisa y uniforme. Todas las columnas y la parte vista de las vigas también serán revestidas con el mismo tipo de revoque. La superficie obtenida deberá quedar lisa, posterior pintado o de mal aspecto en su acabado. El revoque que no cumpla con lo especificado deberá ser retirado para volverse a ejecutar conforme a lo señalado en la presente especificación corriendo el contratista con los gastos que demanden esta actividad. El mortero utilizado para el revoque será de cemento Portland y arena fina en proporción 1:4 medido en volumen. 4. MEDICION Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2) neto ejecutado de revoque incluidos los filos y deberán estar aprobados por el Supervisor y/o Fiscal de Obra. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos realizados tal como lo prescriben las presentes Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor y/o Fiscal de Obra, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. Este ítem será pagado por metro cuadrado (m2). ITEM 16.- PISO CERAMICA ESMALTADA M² 1. DESCRIPCION Este ítem se refiere a la provisión y colocación de piso cerámica esmaltada rectificada de alto tráfico, para ser colocados en ambientes que indiquen los planos arquitectónicos o indicaciones del Supervisor y/o Fiscal de Obras. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el piso ceramica esmaltada, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento Cola - Piso de Cerámica esmaltada rectificada de alto tráfico - Herramientas menores 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Antes de la colocación del piso cerámica esmaltada rectificada alto tráfico la empresa deberá hacer la presentación correspondiente al Supervisor y/o Fiscal de obras para su aprobación del mismo. Previo al inicio del colocado del piso cerámico se realizará una limpieza minuciosa a la superficie donde se asentará. Para la colocación del piso cerámico se empleará cemento cola que garantice la adherencia e impermeabilidad del material. La aplicación del cemento cola se lo realizará con planchas ranuradas; esparciendo el cemento cola en forma regular y uniforme, cuidando que la superficie a colocar se halle limpia. Para comprobar la buena ejecución del colocado de las piezas del piso cerámico, se darán golpes suaves con un martillo especial de madera y por el sonido sordo se decidirá su aprobación o rechazo, y con una moneda o llave se comprobará la uniformidad. Una vez colocado el piso cerámico se ejecutará una lechada de cemento (con ocre si en caso lo requiere el Supervisor y/o Fiscal de obras) a fin de que ésta penetre entre las juntas del piso cerámico, una vez concluida la lechada se procederá a limpiar con trapos o esparadrapo los residuos de cemento que pudiesen haber quedado durante la ejecución de tal forma que su acabado sea perfecto. La alineación de las juntas tiene que ser constante en cualquier dirección. El Supervisor y/o Fiscal de Obra no aceptará piezas que se encuentren desportilladas, deformes o mal asentados. La mano de obra deberá ser calificada y con experiencia en la colocación de este tipo de piso para evitar contratiempos por la mala ejecución de este ítem. 4. MEDICION Este ítem se medirá por metro cuadrado (m²), previa aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obras. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos realizados tal como lo prescriben las presente Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor y/o Fiscal de Obras, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que incidan en su costo. ITEM 17.- REVESTIMIENTO DE CERAMICA M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión, colocación y sellado de juntas de revestimiento de cerámica esmaltada en muros, además de las bruñas de terminación y separación con el revoque, de acuerdo a lo establecido en los planos de detalle y /o instrucciones del Supervisor y/o Fiscal de Obras. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para el revestimiento de ceramica , serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Ceramica esmaltada - Cemento Blanco - Cemento Cola - Herramientas menores 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Para la ejecución del revestimiento se utilizará cerámica de primera calidad del color indicado por el Supervisor y/o Fiscal de Obras con las dimensiones indicadas en los planos. Antes de la ejecución, se verificará que todas las instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias y especiales se encuentren concluidas, con la aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obras. Las cerámicas se colocarán con mortero de cemento cola, la aplicación del mortero se lo realizará con planchas ranuradas especiales esparcidas en forma regular y uniforme, cuidando que la superficie a colocar se halle limpia, sin presencia de pintura y si existiera, se picará hasta retirar la pintura en forma pareja de tal forma de garantizar la adherencia de las cerámicas en los muros. Las piezas de cerámicas serán colocadas a plomada y escuadra entre sí a fin de obtener una perfecta alineación de juntas tanto verticales como horizontales. Dichas juntas serán continuas con un ancho máximo de 3 milímetros las que se emboquillarán con una lechada de cemento blanco, su acabado será de superficie uniforme y totalmente liso. Una vez concluido el asentamiento se limpiará la superficie del mismo dejándolas exentas de cualquier mancha adherida a los azulejos. Para realizar la colocación con cemento cola deberá asegurarse de que el revoque no tenga pintura o restos de algún producto que no permita la adherencia del cemento cola. Para comprobar la buena ejecución del colocado de las piezas de cerámicas, se darán golpes suaves con un martillo especial de madera y por el sonido sordo se decidirá su aprobación o rechazo, y con una moneda o llave se comprobará la uniformidad. 4. MEDICIÓN El recubrimiento de azulejo nacional se medirá en metros cuadrados (m²), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ITEM 18.- PUERTA DE MADERA PARA BAÑO C/MARCO Y ACCESORIOS #### 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión, fabricación e instalación de puerta de madera tipo tablero para baños, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo el suministro de la hoja de puerta, marco de madera, bisagras, picaporte metálico, jalador, elementos de fijación, colocación, alineación, nivelación, ajustes de funcionamiento y limpieza final. La puerta deberá quedar perfectamente instalada, operativa y con un acabado de calidad, conforme a lo establecido en el proyecto. #### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para la puerta de madera para baño c/marco y accesorios, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Puerta de madera tipo tablero. - Marco de madera de 2" x 4". - Bisagra de 4". - Picaporte metálico de 3". - Jalador metálico de 6". - Tornillos para madera. - Clavos de fijación. - Cuñas de madera. - Lija para madera. - Barniz o sellador para madera (cuando corresponda). - Herramientas menores #### 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Antes de iniciar la fabricación de los elementos de madera, el Contratista verificará cuidadosamente las dimensiones reales en obra, especialmente aquellas relacionadas con los vanos de puertas y los niveles de piso terminado. La madera deberá ser de buena calidad, seca, sana, libre de nudos, rajaduras, deformaciones, ataques de insectos o cualquier otro defecto que afecte su resistencia, estabilidad o apariencia. La madera en bruto será cortada considerando las dimensiones finales indicadas en los planos, tomando en cuenta las reducciones correspondientes al cepillado, escuadrado y lijado. Las piezas deberán permanecer el tiempo necesario para lograr su adecuada estabilización antes del armado, procediéndose posteriormente al cepillado, escuadrado y ejecución de las uniones correspondientes. Los montantes y travesaños que conformen la puerta serán elaborados con piezas continuas, correctamente ensambladas y firmemente unidas, garantizando la estabilidad del conjunto. No se permitirá corregir defectos de fabricación mediante masillas o materiales similares. El marco de madera de 2" x 4" deberá instalarse perfectamente aplomado, nivelado y alineado con los muros, asegurando su firme fijación mediante clavos, tornillos, anclajes o cualquier otro sistema adecuado que garantice su estabilidad permanente. La hoja de la puerta será instalada sobre el marco mediante un mínimo de tres (3) bisagras de 4", fijadas con tornillos apropiados para madera, asegurando un giro uniforme y sin rozamientos. Posteriormente se instalarán el picaporte metálico de 3", el jalador metálico de 6" y los demás accesorios necesarios, verificando su correcto funcionamiento y ajuste. Al finalizar la instalación se realizarán los ajustes necesarios para garantizar una apertura y cierre suaves, dejando la puerta perfectamente nivelada, alineada, limpia y lista para su uso. #### 4. MEDICIÓN La provisión e instalación de la puerta de madera para baño con marco y accesorios será medida en metros cuadrados (m²), considerando únicamente las superficies netas efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. #### 5. FORMA DE PAGO Este ítem, ejecutado en un todo de acuerdo con los planos, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones del Supervisor de Obra, medido según lo establecido y debidamente aprobado, será pagado al precio unitario consignado en la propuesta aceptada. Dicho precio constituirá la compensación total por la provisión de materiales, fabricación, transporte, herramientas, equipos, mano de obra, instalación, fijaciones, accesorios, ajustes, limpieza final y cualquier otro costo directo o indirecto necesario para la correcta y completa ejecución del presente ítem. ITEM 19.- VENTANA DE ALUMINIO VIDRIO INCOLORO DE 6MM M² #### 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de ventanas y paños fijos, con estructura de aluminio anodizado, serán de primera calidad, incluido el vidrio incoloro de 6mm ubicado según planos o indicaciones del Supervisor y/o Fiscal de obra. #### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para la ventana de aluminio vidrio incoloro de 6mm , serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Ventana de Aluminio - Vidrio incoloro de 6mm con Paños fijos - Herramientas menores Para la carpintería de aluminio, se utilizará aluminio anodizado con vidrio incoloro de 6mm de espesor. La silicona a utilizar deberá ser de marca reconocida en el mercado local, reconociendo su calidad por el tiempo de secado que no deberá ser mayor de 5 minutos. Todas las estructuras serán armadas con tornillos y remaches de acero inoxidable. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN La carpintería de aluminio deberá ajustarse a los planos de detalle, no se podrá improvisar perfiles para el armado de los marcos de aluminio de ventana, por lo que se deberá utilizar el aluminio de sección correspondiente. Para la sujeción del vidrio se utilizará burlete de goma flexible. Estos trabajos deberán ser realizados por personal especializado, cualquier defecto en su colocado o en su apariencia dará lugar al rechazo del trabajo y del material. La Supervisión y/o Fiscalización deberá asegurarse que el trabajo de carpintería se coloque cuando solo falte una mano de pintura al ambiente y no antes a fin de evitar que el material se malogre con la pintura y el polvo del lijado del muro y en muchos casos el mortero de revoque. En primera instancia se deberá armar las hojas y asegurar los marcos a los muros con tornillos, remaches, burletes de goma, silicona, accesorios de fijación de acero inoxidable. No se aceptarán las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas en los planos o que presenten defectos en su ejecución, que sea material despintado o que muestren torceduras o desuniones. Cualquier modificación al respecto deberá contar con la aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obra. 4. MEDICIÓN Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), incluido el vidrio y la colocación de las ventanas, se considerarán el área neta utilizada, previa aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obra. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos tal como lo prescriben las especificaciones técnicas, aprobadas por el Supervisor y/o Fiscal de Obra, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). ITEM 20.- PINTURA LATEX INTERIOR M² #### 1. DESCRIPCION Este ítem se refiere a la aplicación de pinturas sobre las superficies de paredes interiores, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. #### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para la pintura latex interior, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Lija para pared - Pintura latex acrílica - Sellador - masilla - Herramientas menores #### 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Con anterioridad a la aplicación de la pintura en paredes de los ambientes interiores, se corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar en el mortero de cemento, mediante un lijado minucioso, dando además el acabado final y adecuado a los detalles de las instalaciones. Luego se masillarán las irregularidades y a continuación se aplicará una mano de imprímante o de cola debidamente templada, la misma que se dejará secar completamente. Una vez seca la mano de imprímante o de cola, se aplicará la primera mano de pintura y cuando ésta se encuentre seca se aplicarán tantas manos de pintura como sean necesarias, hasta dejar superficies totalmente cubiertas en forma uniforme y homogénea en color y acabado. 4. MEDICIÓN Las pinturas en paredes interiores serán medidas en metros cuadrados (m²), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas, descontándose todos los vanos de puertas, ventanas y otros, Este item será medido por metro cuadrado neto ejecutado M2 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ITEM 21.- PINTURA EXTERIOR M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la aplicación de pintura látex acrílica en superficies exteriores de muros, incluyendo la preparación previa de la superficie mediante sellador, resane con masa corrida y lijado, con el fin de obtener un acabado uniforme, resistente y de buena presentación, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los Materiales, herramientas y equipo a emplearse para la pintura latex exterior, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Sellador acrílico. - Masa corrida para resanes. - Lija de diferentes granulometrías. - Pintura látex acrílica para exteriores de primera calidad. - Agua limpia (según recomendación del fabricante). - Andamios, escaleras y herramientas menores necesarias para la ejecución del trabajo. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN La superficie exterior deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasa o materiales sueltos. Se aplicará una mano de sellador para mejorar la adherencia del sistema de pintura. Posteriormente se realizarán resanes con masa corrida en fisuras e imperfecciones, seguido del lijado hasta obtener una superficie uniforme. Finalmente se aplicarán manos de pintura látex acrílica para exteriores hasta lograr un acabado homogéneo, resistente y de color uniforme según especificaciones del proyecto. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado (m²) de superficie pintada efectivamente ejecutada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por metro cuadrado (m²) de pintura exterior debidamente ejecutada y aprobada. El precio unitario incluirá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, preparación de superficie (sellado, resane y lijado) y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 22.- MESON DE H° A° CON REVESTIMIENTO CERAMICO M² 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la construcción del meson de hormigón armado con revestimiento de cerámica esmaltada, de acuerdo con las dimensiones, niveles, detalles constructivos y ubicaciones indicadas en los planos. Incluye el encofrado, armado del acero de refuerzo, vaciado, curado del hormigón, revestimiento cerámico, colocado de piezas, emboquillado, limpieza final y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para la construcción del mesón de hormigón armado con revestimiento de cerámica esmaltada, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cerámica esmaltada. - Fierro corrugado. - Alambre de amarre. - Arenilla. - Grava. - Cemento Portland. - Clavos de 2½". - Madera de construcción. - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previamente se verificará la ubicación, dimensiones y niveles establecidos en los planos. Se procederá al armado y colocación del acero de refuerzo, seguido del encofrado con madera de construcción debidamente nivelado y apuntalado. Posteriormente se realizará el vaciado del hormigón, asegurando su adecuada compactación y nivelación. Una vez alcanzada la resistencia necesaria y concluido el período de curado, se retirará el encofrado y se preparará la superficie para la colocación del revestimiento cerámico. La cerámica esmaltada será instalada con adhesivo apropiado, manteniendo la alineación, nivelación y uniformidad de las juntas, las cuales serán emboquilladas una vez fraguado el adhesivo. Finalmente, se efectuará la limpieza del mesón y la verificación de su acabado, debiendo quedar libre de fisuras, desprendimientos o imperfecciones. 4. MEDICIÓN La medición se realizará en metros cuadrados (m²) de mesón de hormigón armado con revestimiento cerámico completamente ejecutado, de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por metro cuadrado (m²) ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, encofrado, acero de refuerzo, hormigón, revestimiento cerámico, adhesivos, boquilla, transporte, limpieza final y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem, conforme a planos y especificaciones técnicas. M03- INSTALACIÓN HIDROSANITARIA ITEM 23.- PUNTO DE INSTALACIÓN AGUA POTABLE 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de un punto de instalación de agua potable en el módulo hidrosanitario, incluyendo el suministro e instalación de tuberías, accesorios, uniones y elementos de conexión requeridos para abastecer de agua potable a los artefactos sanitarios, de 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para la ejecución de un punto de instalación de agua potable en el módulo hidrosanitario, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Tubería PVC de ½". - Codos PVC de ½". - Tee pvc ½" e=40 - Cupla ½" e=40 - Cinta de teflón. - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará la ubicación de los puntos de consumo y el recorrido de la instalación conforme a los planos. Posteriormente se realizará el corte, limpieza y ensamblaje de la tubería PVC de ½" con sus respectivos accesorios, utilizando cemento solvente para PVC en las uniones correspondientes y cinta de teflón en las conexiones roscadas. Se instalarán las uniones patente y niples hexagonales donde correspondan, asegurando la correcta alineación, fijación y hermeticidad del sistema. Finalmente, se efectuará la prueba de presión para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación y la ausencia de fugas, debiendo contar con la aprobación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por punto (Pto) de instalación de agua potable completamente ejecutado, probado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por punto (Pto) ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá el suministro de tuberías, accesorios, conexiones, adhesivos, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas hidráulicas y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del punto de instalación de agua potable, conforme a los planos y especificaciones técnicas. ITEM 24.- PREV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2" E-40 INC. ACCESORIOS 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para el suministro e instalación de tubería de PVC de 1/2" Clase E-40 para la red de distribución de agua potable, incluyendo el tendido de tuberías, accesorios, uniones, fijaciones, pruebas hidráulicas y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución, de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias y las instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para la prev. y tendido tuberia pvc d=1/2" e-40 inc. accesorios, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Tubería PVC de 1/2" E-40. - Codo PVC de 1/2". - Cupla PVC de 1/2". - Tee de 1/2". - Cinta de teflón. - Limpiador para PVC. - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará el recorrido de la tubería y la ubicación de los puntos de conexión de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias. La tubería será cortada a la longitud requerida, limpiando y preparando las superficies de unión mediante la aplicación de limpiador para PVC. Posteriormente se ensamblarán la tubería y sus accesorios, asegurando la correcta alineación y hermeticidad de las uniones; en las conexiones roscadas se utilizará cinta de teflón. Finalizada la instalación, se realizará la prueba hidráulica correspondiente para verificar el correcto funcionamiento de la red y la ausencia de fugas, debiendo contar con la aprobación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará en metros lineales (ml) de tubería PVC de 1/2" E-40 efectivamente instalada, incluyendo los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por metro lineal (ml) ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión de la tubería PVC de 1/2" E-40, accesorios, cinta de teflón, limpiador para PVC, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas hidráulicas y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem, conforme a los planos y especificaciones técnicas. ITEM 25.- PUNTO DE INSTALACIÓN SANITARIA 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de un punto de instalación sanitaria para artefactos sanitarios, incluyendo el suministro, tendido, conexión y accesorios necesarios para la evacuación de aguas residuales, de acuerdo con los planos sanitarios y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para el punto de instalación sanitaria, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Tubería PVC d= 1 ½". - Tubería PVC d= 4". - Codo PVC de 1 ½" - Codo PVC d= 4". - Limpiador pvc - Pegamento para PVC - Llaves y herramientas menores de instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se realizará el replanteo de los puntos sanitarios de acuerdo con los planos del proyecto. Las tuberías y accesorios de PVC serán cortados, ensamblados y unidos mediante pegamento especial para PVC, verificando alineación, pendiente y hermeticidad de las conexiones. Una vez concluida la instalación, se efectuarán las pruebas correspondientes para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y la ausencia de fugas, procediéndose posteriormente a la aprobación por parte de la Supervisión de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por punto (Pto) de instalación sanitaria completamente ejecutado, probado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por punto (Pto) de instalación sanitaria debidamente ejecutado y aprobado. El precio unitario incluirá el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 26.- PROV.E INST. DE LAVAMANOS DE OVALINA INCRUZTADA INC. ACC. 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de lavamanos de ovalina incrustada sin pedestal, incluyendo accesorios, conexiones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para prov.e inst. de lavamanos de ovalina incruztada inc. acc., serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Lavamanos sin pedestal. - Cemento blanco. - Chicotillo de ½". - Sifón plástico. - Herramientas menores necesarias para la instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará previamente la ubicación y dimensiones establecidas en los planos. El lavamanos de ovalina será colocado e incrustado sobre el mesón correspondiente, garantizando su correcta nivelación y fijación. Se instalarán el chicotillo, sifón plástico y demás accesorios requeridos, efectuando las conexiones a las redes de agua potable y desagüe. Posteriormente se realizarán pruebas de funcionamiento para verificar la correcta alimentación de agua, evacuación y hermeticidad de las conexiones. Finalmente se procederá a la limpieza y entrega del elemento completamente operativo. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de lavamanos de ovalina incrustada completamente instalado, funcionando y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza) de lavamanos de ovalina incrustada, debidamente suministrado, instalado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 27.- PROV.E INST.GRIFO MONOCOMANDO TIPO PALANCA. 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de grifo monocomando tipo palanca, incluyendo accesorios, conexiones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para prov.e inst. grifo monocomando tipo palanca, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Grifo tipo palanca. - Cemento blanco. - Chicotillo de ½". - Cinta de teflón. - Herramientas menores necesarias para la instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará previamente la ubicación indicada en los planos y la compatibilidad con el artefacto sanitario correspondiente. El grifo monocomando será colocado y fijado adecuadamente, asegurando su correcta alineación y estabilidad. Las conexiones a la red de agua se realizarán mediante chicotillo de ½", utilizando cinta de teflón en las uniones roscadas para garantizar la hermeticidad del sistema. Posteriormente se efectuarán pruebas de funcionamiento para verificar el correcto suministro de agua y la ausencia de fugas. Finalmente se realizará la limpieza y entrega del artefacto completamente operativo. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de grifo monocomando tipo palanca completamente instalado, funcionando y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza) de grifo monocomando tipo palanca, debidamente suministrado, instalado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. # ITEM 28.- PROV. E INST. INODORO DE TANQUE ELEVADO CON VÁLVULA DE DESCARGA EN PARED INC. ACC. PZA 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de inodoro blanco de tanque elevado, incluyendo válvula de descarga para pared, accesorios, conexiones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para la provisión e instalación de inodoro de tanque elevado con válvula de descarga en pared, incluyendo accesorios, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Inodoro blanco tanque elevado c/acc. - Chicotillo de ½". - Cemento blanco. - Válvula de descarga para pared. - Herramientas menores necesarias para la instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará previamente la ubicación y niveles establecidos en los planos. El inodoro de tanque elevado será colocado y fijado adecuadamente sobre el piso terminado, garantizando su correcta alineación y estabilidad. Se realizará la instalación de la válvula de descarga en pared y las conexiones correspondientes al tanque elevado. Asimismo, se efectuarán las conexiones a la red de agua potable mediante chicotillo de ½" y a la red de desagüe utilizando los accesorios correspondientes. Posteriormente se efectuarán pruebas de funcionamiento para verificar el correcto llenado y descarga del tanque, así como el adecuado funcionamiento de la válvula de descarga y la ausencia de fugas en las conexiones. Finalmente se realizará la limpieza y entrega del artefacto completamente operativo. 4. MEDICIÓNLa medición se realizará por pieza (Pza.) de inodoro de tanque elevado con válvula de descarga en pared, completamente instalado, funcionando y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza.) de inodoro de tanque elevado con válvula de descarga en pared, debidamente suministrado, instalado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 29.- PROV.E INST.URINARIO INC. ACCESORIOS PZA. 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de urinario de color blanco, incluyendo sifón, grifo, conexiones y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para prov.e inst.urinario inc. Accesorios, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Urinario blanco con sifón. - Grifo para urinario de ½". - Chicotillo de ½". - Cinta de teflón. - Herramientas menores necesarias para la instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará previamente la ubicación y alturas establecidas en los planos. El urinario será colocado y fijado firmemente al muro mediante los elementos de anclaje correspondientes, garantizando su correcta alineación y estabilidad. Se instalarán el sifón, grifo de ½", chicotillo y demás accesorios requeridos, realizando las conexiones a las redes de agua potable y desagüe. En las uniones roscadas se utilizará cinta de teflón para asegurar la hermeticidad. Posteriormente se efectuarán pruebas de funcionamiento para verificar el correcto suministro y evacuación del agua, así como la ausencia de fugas. Finalmente se realizará la limpieza y entrega del artefacto completamente operativo. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de urinario completamente instalado, funcionando y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza) de urinario, debidamente suministrado, instalado y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, fijaciones, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 30.- PROV.E INST. CAJA SIFONADA CON REJILLA P/PISO PZA 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de caja sifonada con rejilla para piso, destinada a la recolección y evacuación de aguas residuales, evitando el retorno de olores desde la red sanitaria, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para prov.e inst.caja sifonada con rejilla p/piso, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cámara interceptora. - Rejilla de piso. - Herramientas menores necesarias para la instalación. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se realizará el replanteo de la ubicación indicada en los planos sanitarios. La caja sifonada será instalada a la cota y nivel correspondientes, asegurando su correcta conexión con la red de desagüe. Posteriormente se colocará la rejilla de piso, verificando que quede perfectamente nivelada con el acabado final del piso. Se efectuarán pruebas de funcionamiento para comprobar la adecuada evacuación de las aguas y la correcta operación del sifón. Finalmente se realizará la limpieza del área de trabajo. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de caja sifonada con rejilla para piso completamente instalada, funcionando y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza) de caja sifonada con rejilla para piso, debidamente suministrada, instalada y aprobada por el Supervisor de Obra. El precio unitario incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 31.- PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D =1 ½” M 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para el suministro e instalación de tubería de PVC Ø 1 1/2" para la red de distribución de agua potable, incluyendo el tendido de la tubería, corte, uniones, fijaciones, pruebas hidráulicas y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución, de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias y las instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para prov.y tendido tuberia pvc d =1 ½”, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Tubería PVC d= 1 1/2". - Pegamento (cemento solvente) para PVC. - Limpiador para PVC. - Semicodo pvc 1 1/2" - Ye pvc 1 1/2" - Reduccion pvc 1 1/2"- 4” - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará el recorrido de la tubería de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias. La tubería será cortada a las longitudes requeridas y las superficies de unión serán limpiadas con limpiador para PVC. Posteriormente se aplicará pegamento (cemento solvente) para PVC y se ensamblarán los tramos de tubería, asegurando su correcta alineación, nivelación y hermeticidad. Una vez concluida la instalación, se realizará la prueba hidráulica correspondiente para verificar el correcto funcionamiento de la red y la ausencia de fugas, debiendo contar con la aprobación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará en metros lineales (ml) de tubería PVC Ø 1 1/2" efectivamente instalada, probada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por metro lineal (ml) ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión de la tubería PVC Ø 1 1/2", pegamento (cemento solvente) para PVC, limpiador para PVC, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas hidráulicas y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem, conforme a los planos y especificaciones técnicas. ITEM 32.- PROV. Y TENDIDO TUBERIA PVC D =4” M 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para el suministro e instalación de tubería de PVC Ø 4" para la red de desagüe sanitario, incluyendo el tendido de la tubería, corte, uniones, fijaciones, pruebas de funcionamiento y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución, de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias y las instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse,en la instalación de tubería de PVC Ø 4" para la red de desagüe sanitario, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Tubería PVC d= 4". - Pegamento para PVC. - Limpiador para PVC. - Semicodo pvc 4” - Ye pvc de 4” - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará el recorrido de la tubería conforme a los planos de instalaciones sanitarias. La tubería será cortada a las longitudes requeridas y las superficies de unión serán limpiadas con limpiador para PVC. Posteriormente se aplicará pegamento (cemento solvente) para PVC y se ensamblarán los tramos de tubería, asegurando la correcta alineación, pendiente y hermeticidad de las uniones. Una vez concluida la instalación, se realizará la prueba de funcionamiento para verificar el correcto escurrimiento y la ausencia de fugas, debiendo contar con la aprobación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará en metros lineales (ml) de tubería PVC Ø 4" efectivamente instalada, probada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por metro lineal (ml) ejecutado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión de la tubería PVC Ø 4", pegamento (cemento solvente) para PVC, limpiador para PVC, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem, conforme a los planos y especificaciones técnicas. ITEM 33.- CÁMARA DE INSPECCIÓN DE MANPOSTERÍA DE LADRILLO ADOBITO CON REVOQUE CEMENTICIO PLANCHADO. 60X60 CM PZA 1. DESCRIPCION Este ítem se refiere a la construcción de cámaras de inspección de mampostería de ladrillo adobito con medidas internas 60x60 cm con una altura de 80 cm construido según planos de detalle proporcionados, su ubicación se encuentra detallada en los planos de instalación sanitaria. 2. MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse en cámara de inspección de 0.60x0.60x0.80 metros, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cemento portland - Fierro corrugado - Grava - Ladrillo adobito - Arenilla - Herramientas menores 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION Estas cámaras comprenden la ejecución de los muros con mampostería de ladrillo adobito, revocadas internamente, apoyadas en soladura de Hº de 10 cm. de espesor. Las dimensiones interiores de la cámara serán de (60 x 60) cm de acuerdo a lo que especifique los planos, la profundidad estará en función nivel del terreno y profundidad de excavación del tendido de tubería y/o indicaciones del Supervisor y/o Fiscal de Obra. Incluye también la conexión de las tuberías de entrada y salida, con las medias cañas interiores revocadas y alisadas. Serán construidas con tapa y contratapa de Hº Aº. Serán ejecutados de acuerdo al número y ubicación indicados en los planos, verificando que las dimensiones y niveles de los tubos de entrada y salida, sean las especificadas en los planos. En el fondo se construirán las canaletas (media caña) de manera que faciliten el flujo de las aguas. Las canaletas, el fondo y las paredes laterales de la cámara, deberán ser revocadas con un mortero de cemento de dosificación 1:3, con un espesor mínimo de 1.5 cm y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. Llevarán doble tapa, una interior apoyada en los rebordes de la canaletas o apoyo de mampostería de ladrillo adobito y otra exterior a nivel de piso terminado de 10 cm. de espesor, armada con una parrilla de acero Ø=6 mm a cada 15 cm en ambos sentidos. La tapa interna debe tener asa con Fe Ø 6 mm y la tapa externa tornillos de cabeza plana. Las tuberías de entrada y salida deben tener el nivel indicado en los planos y deben penetrar hasta 5 cm. de la fase interna de la cámara concordando perfectamente con la media caña, evitando cualquier rugosidad que pudiera perjudicar el flujo de las aguas servidas. El trabajo se ejecutará en forma meticulosa siguiendo cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones del Supervisor y/o Fiscal de obra. 4. MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza (pza), correctamente ejecutadas y con la aprobación del Supervisor y/o Fiscal de Obras. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor y/o Fiscal de Obras, medido de acuerdo al acápite anterior, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. ITEM 34.- PROV. Y COLOC. LLAVE DE PASO DIRECTA COBRE 1/2” PZA 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesarios para la instalación de una llave de paso directa de cobre de 1/2”, destinada al control y cierre del suministro de agua potable en la red principal de distribución, incluyendo todos los elementos de conexión, sellado, montaje, pruebas de funcionamiento y demás trabajos necesarios, de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias y las instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para la instalación de una llave de paso directa de cobre de ½”, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Llave de paso de 1/2”. - Unión patente 1/2”. - Niple hexagonal 1/2”. - Cinta de teflón. - Herramientas menores. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se verificará la ubicación de la llave de paso de acuerdo con los planos de instalaciones hidrosanitarias. Las conexiones roscadas serán limpiadas y selladas mediante la aplicación de cinta de teflón para garantizar su hermeticidad. Posteriormente se instalará la llave de paso de cobre de 1/2”., asegurando su correcta alineación y ajuste, evitando esfuerzos que puedan afectar su funcionamiento. Finalizada la instalación, se realizará la prueba de presión y funcionamiento para verificar la ausencia de fugas y el correcto accionamiento de la válvula, debiendo contar con la aprobación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de llave de paso directa de cobre de 1/2”., completamente instalada, probada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem será pagado por pieza (Pza) ejecutada, medida y aprobada por el Supervisor de Obra. El precio unitario comprenderá la provisión de la llave de paso de cobre de 1/2”., cinta de teflón, mano de obra, herramientas, equipos, pruebas de funcionamiento y todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del ítem, conforme a los planos y especificaciones técnicas. M04 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA ITEM 35.- TABLERO DE TERMICOS (2 LINEAS) INCLUYE ACOMETIDA PZA 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de un tablero de térmicos de cuatro (2) líneas, incluyendo su acometida eléctrica, dispositivos de protección, canalizaciones y conexiones necesarias para la correcta distribución y protección de los circuitos eléctricos, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, para el tablero de termicos (4 lineas) incluye acometida , serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Térmicos de 30 amp. - Caja de distribución metálica. - Cable flexible Nº 8. - Tubo Bergman d= 3/4". - Herramientas menores eléctricas. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Se realizará la ubicación del tablero conforme a planos eléctricos, garantizando accesibilidad y seguridad. Se fijará la caja de distribución metálica en el punto indicado, realizando el tendido de la acometida mediante tubo Bergman Ø 3/4" y cable flexible Nº 8. Se instalarán los interruptores térmicos de 30 A, distribuyendo adecuadamente las cuatro líneas eléctricas. Todas las conexiones deberán realizarse asegurando firmeza, aislamiento y orden en el cableado. Finalmente se efectuarán pruebas de funcionamiento para verificar la correcta distribución de energía y protección de los circuitos. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (Pza) de tablero de térmicos completamente instalado, con acometida, probado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se efectuará por pieza (Pza) de tablero de térmicos de 4 líneas, debidamente suministrado e instalado. El precio unitario incluirá materiales, mano de obra, herramientas, equipos, canalizaciones, acometida, pruebas eléctricas y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del ítem. ITEM 36.- PROV. E INST. INTERRUPTOR SIMPLE PTO 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de interruptores simples para el control de los puntos de iluminación, incluyendo el cableado, tubería de protección y caja de conexión, ejecutados de acuerdo con los planos eléctricos, ubicación, niveles y especificaciones del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, en la instalación de interruptores simples, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Cable aislado monopolar N.º 12. - Tubo Bergman de Ø 3/4". - Interruptor simple. - Caja plástica de 2x4". - Herramientas menores eléctricas. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previamente se realizará el replanteo y verificación de la ubicación de los interruptores de acuerdo con los planos eléctricos del proyecto. Se procederá a la colocación de la caja plástica de 2" x 4", verificando su correcta fijación, nivel y ubicación. Posteriormente se instalará el tubo Bergman de Ø 3/4", asegurando su continuidad y correcta protección del cableado. El cable aislado monopolar N.º 12 será introducido por el interior de la tubería, dejando la longitud necesaria para realizar las conexiones. El interruptor simple será conectado correctamente, verificando la firmeza de los terminales y evitando conexiones expuestas o deficientes. Concluida la instalación, se realizará la verificación de continuidad, conexiones y funcionamiento del interruptor, efectuando las pruebas necesarias antes de su aprobación por el Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por pieza (PZA) de interruptor simple completamente provisto, instalado, conectado, probado y aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se realizará por pieza (PZA) de interruptor simple efectivamente provisto e instalado, medido y aprobado por el Supervisor de Obra. El precio unitario deberá incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, cableado, tubería, caja plástica, conexiones, fijaciones, pruebas, transporte y demás actividades necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento del ítem. ITEM 37.- PROV. Y COLOC. DE LUMINARIA LED 24 W DOWNLIGHT 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de luminarias con spot empotrable tipo LED de 24 W, incluyendo conexiones eléctricas, fijación y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse, en la instalación de luminarias con spot empotrable tipo LED de 24 W, serán proporcionados por el Contratista. Para la correcta ejecución de este ítem, el proponente deberá considerar mínimamente en la elaboración de su presupuesto los siguientes materiales: - Luminaria con spot empotrable tipo LED 24 W. - Caja plástica octogonal. - Cinta aislante. - Cable aislado monopolar N.º 12. - Tubo Bergman de Ø 3/4". - Herramientas menores necesarias para la correcta ejecución del trabajo. 3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Previamente se realizará el replanteo y verificación de la ubicación de la luminaria de acuerdo con los planos eléctricos del proyecto. Se procederá a la colocación y fijación de la caja plástica octogonal, verificando su correcta ubicación y estabilidad. Posteriormente se instalará el tubo Bergman de Ø 3/4", garantizando la continuidad y protección del cableado. El cable aislado monopolar N.º 12 será introducido por el interior de la tubería, dejando la longitud necesaria para efectuar las conexiones eléctricas. Las conexiones serán realizadas utilizando cinta aislante y los accesorios correspondientes, asegurando una adecuada protección y aislamiento. La luminaria LED Downlight de 24 W será colocada y fijada correctamente en el lugar previsto, verificando que quede empotrada, nivelada y firmemente instalada. Finalmente, se realizarán las pruebas de funcionamiento, verificando el encendido, conexiones y correcta operación de la luminaria antes de su aprobación por el Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición se realizará por punto (pto) de luminaria LED Downlight de 24 W completamente provista, colocada, conectada, probada y aprobada por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El pago se realizará por pieza (punto) de luminaria LED Downlight de 24 W efectivamente provista y colocada, medida y aprobada por el Supervisor de Obra. El precio unitario deberá incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, luminaria, caja plástica, cableado, tubería, cinta aislante, accesorios, elementos de fijación, conexiones, pruebas, transporte y demás actividades necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento del ítem.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Naturales.

Formulario A-2b				Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro.

Formulario A-2c	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2d	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General de la Empresa

Formulario A-4	Experiencia Específica de la Empresa

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra

Formulario A-6	Equipo Mínimo Comprometido para la Obra

Formulario A-7	Cronograma de Ejecución de Obra

Formulario A-8	Cronograma de Movilización de Equipo, cuando corresponda

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo definido en el inciso m).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;

- Carnet de Identidad para personas naturales;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra;

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | Número CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: (solo si tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociación sin fines de lucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional

FORMULARO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional).

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA

(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

(Llenar el formulario cuando corresponda)

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

(Llenar el formulario cuando corresponda)

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) será generado de manera automática de acuerdo con la información registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este último en caso de ser requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro. NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4. La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(Cuando corresponda)

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| N° | Descripción | Potencia | Básico Bs/Unidad | Reparación Repuestos Bs/Unidad | Combustible Lubricantes Bs/Unidad | Otros Bs/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

| N° | Descripción | Mes / Semana | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |
| … |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |
| TOTAL |  |  | 100% |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Deberá contener: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros que la Entidad convocante considere necesario.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitadas (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| 1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | MAXIMO 3 PUNTOS |
|  | Experiencia en obras ejecutadas (Experiencia General): | MAXIMO 1 PUNTOS |
|  | Mayor o igual a 6 veces el precio referencial. | 1 punto |
|  | Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial. | 0,5 puntos |
|  | Experiencia en obras ejecutadas (Experiencia Especifica): | MAXIMO 2 PUNTOS |
|  | Mayor o igual a 6 veces el precio referencial. | 2 puntos |
|  | Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial. | 1 punto |
| 2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | MAXIMO 3 PUNTOS |
|  | Experiencia General: Director de Obra | MAXIMO 1 PUNTOS |
|  | Mayor o igual a 6 veces el precio referencial. | 1 punto |
|  | Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial. | 0,5 puntos |
|  | Experiencia especifica: Director de Obra | MAXIMO 2 PUNTOS |
|  | Mayor o igual a 6 veces el precio referencial. | 2 puntos |
|  | Mayor o igual a 4 veces y menor a 6 veces el precio referencial. | 1 punto1 |
| 3 | EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA | MAXIMO 3 PUNTOS |
|  | Propuesta con mayor cantidad de equipo comprometido para la obra (que sea coherente) | 3 puntos |
|  | Propuesta con menor cantidad de equipo comprometido para la obra (que sea coherente) | proporcional |
| 4 | PLAZO DE EJECUCION DE OBRA | MAXIMO 6 PUNTOS |
|  | Propuesta con el menor de todos los plazos (que sea coherente con el personal, equipo y maquinaria propuesto). | 6 puntos |
|  | Otras propuestas con plazo menor de lo solicitado. | 3 puntos |
| 5 | METODOS CONSTRUCTIVOS, ORGANIGRAMA, NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO | MAXIMO 5 PUNTOS |
|  | 1 Es completo, detallado y superior a lo solicitado | 5 puntos |
|  | 2 Tiene cierta Coherencia, similar a lo solicitado | 2,5 puntos |
| 6 | MEJORAS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES | MAXIMO 10 PUNTOS |
|  | Propuesta que presente mayor cantidad de mejoras a la Obra (Especificar actividad y cantidad). | 10 puntos |
|  | Propuesta que presente menor cantidad de mejoras a la Obra (Especificar actividad y cantidad). | proporcional |
| TOTAL PUNTAJE |  | 30 PUNTOS (**) |

Nota.- El proponente con base a las condiciones adicionales solicitadas en el presente formulario, deberá elaborar su propuesta técnica. Asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia del personal, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 30 puntos.

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)

Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2   	Evaluación de la propuesta técnica

Formulario V-3	   Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo). Debe Incluir - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo. Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Personal de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8) (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

(El siguiente cuadro será aplicado cuando se emplee los Métodos de Selección y Adjudicación de: Calidad, Propuesta Técnica y Costo o Calidad. Cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de Precio Evaluado Más Bajo este cuadro deberá ser suprimido).

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 30 | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |

| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | PUNTAJE ASIGNADO | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE | 50 |  |  |  |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales | 30 |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT) | 80 |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este Formulario)

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 20 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 80 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 20.1.2.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la propuesta Técnica, del Formulario V-2. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

El presente modelo de contrato tiene carácter referencial, pudiendo la entidad contratante, adecuar el mismo, previa a su publicación en el SICOES, de acuerdo con el objeto del contrato y sus particularidades, sin que este requiera autorización del Órgano Rector. (Este instructivo debe ser suprimido).

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………………… (señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Contratación de Obras, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de ________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social del proponente a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE No. ______________(registrar el número del proceso) en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha __________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de____________________(señalar el objeto de la contratación) con CUCE ______(señalar el número de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de _______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a contratar) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta los Depósitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días calendario y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratación.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Documento de Constitución, cuando corresponda.

- Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

- (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la emisión del acta citada, de acuerdo al numeral 24.3 de la Cláusula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, verificará únicamente el cumplimiento de las condiciones señaladas en el parágrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta cláusula se agregará sólo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)”) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones serán reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA emitirá la factura en línea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del periodo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

(Incluir la siguiente redacción únicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DÉCIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA.

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en relación al plazo del contrato).

DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACIÓN)

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR.

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las especificaciones técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS)

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si entregado el anticipo y emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

- Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la _________(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)

La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente

  - FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional asignado como FISCAL DE OBRA)

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes: ________ (señalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por ____________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción), en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realice la Recepción Definitiva de la obra.

___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de Multas del presente Contrato. Dicha Multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este concepto.

VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá en el plazo máximo de diez (10) días calendario todas las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

VIGÉSIMA OCTAVA (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ (registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República en idioma español.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar el nombre o razón social del CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- |