MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Normas de Gestión Pública

“GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GENERAL AGUSTIN SAAVEDRA”

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE OBRAS

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

GAMGS/ANPE/Nº 009/2026

PRIMERA CONVOCATORIA

“CONST. CENTRO PARA ADULTO MAYOR COM. POZA CAIMANES”

GESTION 2026

GENERAL SAAVEDRA, SANTA CRUZ - BOLIVIA

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 058 de 07 de marzo de 2025

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009,

Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	4

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	4

4.	GARANTÍAS	5

5.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	6

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	7

7.	DECLARATORIA DESIERTA	7

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	8

10.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	8

11.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	8

12.	PROPUESTA ECONÓMICA	9

13.	PROPUESTA TÉCNICA	9

14.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	10

15.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	10

16.	SUBASTA ELECTRÓNICA	11

17.	APERTURA DE PROPUESTAS	12

18.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	13

19.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	14

20.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	14

21.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	15

22.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	16

23.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	16

24.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	16

25.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	17

26.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	18

27.	SUBCONTRATACIÓN	19

28.	ENTREGA DE OBRA	19

29.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	19

30.	DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	22

31.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA	24

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar;

  - Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa “No Corresponde”

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC “No Corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración “No Corresponde”

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario).

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

“No Corresponde”

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

“Corresponde”

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

“No Corresponde”

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

“Corresponde”

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea como persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociación accidental”.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del presente DBC;

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, si esta hubiese sido solicitada;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- DOCUMENTOS de la propuesta

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda;

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda;

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda;

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

  - La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

- Propuesta ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento).

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

- propuesta técnica

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6);

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda;

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

  - Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

  - La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas por cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Precio Evaluado Más Bajo; “No aplica este Método”

- Calidad. “No aplica este Método”

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “Aplica Este Método”

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:				 	Propuesta Económica (PE)	: 		20 puntos

SEGUNDA ETAPA:		 Propuesta Técnica (PT)		: 			    		80 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

De acuerdo con el reporte electrónico, a la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PMV* 20Pi

Dónde:

PEi	: 																																																		Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PMV				: Precio de la Propuesta con el Menor Valor

Pi	: Precio de la Propuesta a ser evaluada

Para el caso de adjudicación por tramos o paquetes la asignación de veinte (20) puntos será a la propuesta con el menor valor.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-2.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cincuenta (50) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta (30) puntos, utilizando el Formulario V-2.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-2.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de setenta (70) puntos serán descalificadas

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario V-3, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi =PEi+PTi

Dónde:

PTPi :	 Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi   : 	 Puntaje de la Propuesta Económica

PTi   :   Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTPi), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

# “No aplica este método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

# “No aplica este método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada para la suscripción del contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicación o la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE GENERAL AGUSTIN SAAVEDRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GAMGS/ANPE/N° 009/2026 |  |  |  |  |

| CUCE | 2 | 6 | - | 1 | 7 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | Gestión | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objeto de la contratación | CONST. CENTRO PARA ADULTO MAYOR COM. POZA CAIMANES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de Selección y Adjudicación |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  | X | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | X | Por el Total |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | Bs. 119.943,43.- (Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 43/100 bolivianos). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) | 45 días calendario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que no se requiera) | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación No corresponde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 20-210 (Recursos Específicos de las Municipalidades) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  |  |  |  |  |  | General Agustín Saavedra, Plaza principal, calle Bolívar entre Av. Santa Cruz y Calle 27 de Mayo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de Atención de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | 8:00-12:00 14:00-18:00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Jhonny Rivera Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director de Obras Publicas |  |  |  |  |  |  | Secretaria Municipal |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 72855773 |  |  |  |  | Fax |  | 9249191 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | generalsaavedra@hotmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos. No corresponde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas: - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. - Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  | LUGAR |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  |  | 08 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO CORRESPONDE |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO CORRESPONDE |
| 4 | Reunión de Informativa de Aclaración (No es obligatoria) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO CORRESPONDE |
| 5 | Presentación Electrónica de Propuestas (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 00 |  |  | Plataforma RUPE |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 01 |  |  |  |
| 7 | Cierre de Subasta Electrónica |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 59 |  |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 11 |  | 00 |  |  | Apertura de Propuestas: Unidad de Contrataciones Unirse a la reunión Zoom https://us05web.zoom.us/j/8968468789?pwd=BN5PMO3b7UOACCSbAZAMnkubc9JMWz.1&omn=87627101102 ID de reunión: 896 846 8789 Código de acceso: 2n05LB |
| 9 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Dia |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA

Las especificaciones técnicas requeridas son:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: CONST. CENTRO PARA ADULTO MAYOR COM. POZA CAIMANES. 1. ANTECEDENTES. - El Municipio de General Saavedra, provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz, cuenta con una población de adultos mayores que cada año va en aumento. En la Comunidad Poza Caimanes existe un número considerable de personas de la tercera edad que no cuentan con un espacio físico adecuado donde puedan realizar actividades recreativas, de salud, capacitación y de integración social. Actualmente los adultos mayores de la comunidad realizan sus reuniones y talleres en espacios prestados como escuelas, sedes sindicales o domicilios particulares, los cuales no reúnen las condiciones mínimas de accesibilidad, seguridad e infraestructura necesaria para este grupo vulnerable. Esta situación limita el desarrollo de programas municipales de atención integral al adulto mayor impulsados por el Gobierno Autónomo Municipal de General Saavedra y por las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. En el marco del Plan Operativo Anual POA 2026 y dando cumplimiento a la Ley N° 369 Ley General de las Personas Adultas Mayores, que garantiza el derecho a una vejez digna con calidad y calidez, es que surge la necesidad de ejecutar el proyecto "CONST. CENTRO PARA ADULTO MAYOR COM. POZA CAIMANES". La construcción de este centro permitirá contar con ambientes adecuados para: atención médica básica, talleres productivos, actividades culturales, recreativas y de socialización, beneficiando directamente a 55 adultos mayores de la comunidad Poza Caimanes y comunidades aledañas. Por lo tanto, se hace prioritaria la ejecución de esta obra, ya que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo su participación activa, su salud física y mental, y el respeto a sus derechos. 2. OBJETIVO. - Construir un Centro Integral para el Adulto Mayor en la Comunidad Poza Caimanes del Municipio de General Saavedra, que brinde espacios adecuados, seguros y accesibles para la atención, recreación, salud y desarrollo social de las personas adultas mayores, mejorando su calidad de vida y garantizando el cumplimiento de la Ley N° 369. 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO - Dotar de infraestructura adecuada con ambientes para atención médica, fisioterapia, talleres y recreación para los adultos mayores de la comunidad. - Promover la integración social de las personas adultas mayores mediante actividades culturales, productivas y de socialización que eviten el aislamiento. - Brindar atención integral en salud preventiva, orientación psicológica y nutricional a los beneficiarios del centro. - Fortalecer las capacidades productivas de los adultos mayores a través de talleres de manualidades, tejidos y otros oficios que generen ingresos. - Garantizar accesibilidad universal en el diseño del centro, con rampas, pasamanos y baños adaptados para personas con movilidad reducida. 3. UBICACIÓN. - Nombre del Proyecto: CONST. CENTRO PARA ADULTO MAYOR COM. POZA CAIMANES Comunidad: Poza Caimanes Municipio: General Saavedra Provincia: Obispo Santistevan Departamento: Santa Cruz País: Estado Plurinacional de Bolivia El proyecto se encuentra ubicado en la zona del Distrito V del Municipal De General Agustin Saavedra que esta ubicada a 62 km. Al norte de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera asfaltada Montero-Minero. Siendo integrante de la Provincia Obispo Santistevan. COORDENADAS PUNTO; COORDENADA NORTE; COORDENADA ESTE. P1; 8110547.17 m S; 491009.73 m E. 4. SUPERVISION Y FISCALIZACION 4.1.-SUPERVISION La Supervisión estará a cargo de un Consultor en Línea o un Profesional de Planta de la unidad de Supervisión y Fiscalización de la Dirección Municipal de Obras Públicas, que designe el Gobierno Autónomo Municipal de General Saavedra, a través de la Secretaria Municipal Administrativa. Las funciones del Supervisor de obra a título indicativo y no limitativo, son las siguientes: - Verificar el contenido del proyecto, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones, diseños, complementos u otros necesarios, de forma antelada para el desarrollo de las obras. - Informar solicitudes y reclamos al Contratante de manera escrita y documentada a través del Fiscal de obra, en los plazos establecidos en el Contrato. - Conocer y controlar al personal de obra con quienes trabaja y el rol que estos desempeñan. - Tener actitud y accionar objetivo y oportuno en la toma de decisiones para el correcto desarrollo de las actividades de la obra. - Controlar y hacer cumplir la normativa establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia referida al cumplimiento de incidencias por inactividad, beneficios sociales, subsidios, aportes, antigüedad, seguridad industrial, higiene, mitigación ambiental u otros según corresponda, durante la ejecución de la obra. - Planificar, organizar, tomar decisiones sobre las actividades a realizarse para la ejecución del proyecto, así también evaluar, clasificar los puestos, sancionar, capacitar y dar seguridad al personal, que efectuará la ejecución de la obra. - Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones, instrucciones u otra información de manera fluida, precisa y oportuna a las instancias pertinentes, en los plazos establecidos. - Seguir los principios y aplicar los métodos y técnicas modernas y sistematizadas, de modo que los conocimientos especializados y aptitudes se utilicen para determinar las acciones que deben emprenderse en cada una de las situaciones que se presenten. - Coordinar cada proceso, tarea o actividad con los demás involucrados en la obra y otros que correspondan para que no exista obstáculos y acciones inútiles y haya la menor cantidad de demoras posibles. - Coordinar esfuerzos y tareas en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse. - Dar instrucciones claras y concretas acerca de quién, cómo y cuándo debe cumplirse con los trabajos a ejecutarse. - Vigilar y controlar todo lo que sucede en la obra, para prever que no se produzcan fallas y en el caso de suscitarse se deberá proceder a su inmediata corrección. - Introducir mejoras en el trabajo, disponiendo de métodos sistematizados para la apreciación de los resultados. - Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y Seguros de Obra así como alertar sobre su caducidad y en su caso solicitar a la Entidad su ejecución cuando corresponda. - Realizar las mediciones conjuntamente la Empresa Ejecutora, de manera de generar consensos y acuerdos y no duplicar plazos en caso de realizarlos de forma independiente, para generar los certificados y/o planillas de avance. El Supervisor de Obra debe contar con una metodología sistematizada de trabajo acorde a los objetivos de su cargo y conteniendo básicamente las siguientes actividades: - Control de tiempo: vigilar y controlar que la obra avance conforme lo establece el cronograma, caso contrario proceder a informar al Contratante y obligar al Contratista a adoptar las medidas necesarias para corregirlas. - Control de calidad: revisar y hacer cumplir las especificaciones técnicas, así como las normas técnicas, reglamentación y las expedidas por los fabricantes de materiales y equipos, para su correcto funcionamiento e instalación. - Control del presupuesto: efectuar el control de los costos proporcionados en los análisis de precios unitarios, el presupuesto parcial o de especialidad y el presupuesto total de la obra aprobado en el proyecto. - Control de gabinete: revisar y controlar el presupuesto de obra, el manejo del libro de órdenes, el avance de obra, revisión de los reportes de laboratorio, elaboración y remisión de informes al Fiscal de Obra, registro del avance de su plan de trabajo y cronograma, elaboración y archivo de las minutas y actas de obra Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación. La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto. Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato. 4.2.- FISCALIZACION La Fiscalización estará a cargo de un Profesional de Planta de la unidad de Supervisión y Fiscalización de la Dirección Municipal de Obras Públicas, que designe el Gobierno Autónomo Municipal de General Saavedra, a través de la Secretaria Municipal Administrativa. Las funciones del Fiscal de obra, son las siguientes: - Representar al Contratante en la toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra. - Estudiar y tomar conocimiento a profundidad del Proyecto y de todos los documentos parte, para tener un concepto claro de cuáles son los objetivos, alcances y limitaciones del mismo. Ver la suficiencia del proyecto. - Tomar conocimiento y dominio del Contrato y la estructura de la Supervisión, informarse del personal asignado a cada área y verificar la validez del Plan de Trabajo, en observancia del Cronograma de Obras y Cronograma de Desembolsos. - Tomar conocimiento y dominio del Contrato y de la estructura organizativa de la entidad ejecutora, informarse del personal, equipo y maquinaria asignados a cada frente de trabajo y así también de los encargados de obras especiales en cada área técnica, en observancia del Plan de Trabajo, Cronograma de Obras y Cronograma de Desembolsos. - Verificar que todas las actuaciones de la Supervisión y la Entidad Ejecutora, se hallen en el marco de los documentos contractuales, la normativa para la construcción de obras y de responsabilidades. - Autorizar mediante nota o memorándum, el Orden de Inicio de actividades de la supervisión de acuerdo al Contrato. - Instruir a la Supervisión la emisión de la Orden de Proceder de la Entidad Ejecutora, según corresponda, fecha a partir de la cual se contabiliza el plazo de ejecución de obras; - Verificar la aplicación correcta de la normativa establecida en el Estado Plurinacional de Bolivia, referida al cumplimiento de incidencias por inactividad, beneficios sociales, subsidios, aportes, antigüedad, seguridad industrial, higiene, mitigación ambiental u otros según corresponda. - Ejercer control sobre la Supervisión técnica de acuerdo a los documentos contractuales. - Recibir, analizar y viabilizar si corresponde, reclamos por escrito y de forma documentada por el Supervisor. - Evaluar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato de Obra. - Ejercer seguimiento y control sobre el cumplimiento de los Contratos, Cronograma de Obra, Vigencia de garantías, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos y todos aquellos documentos técnico, legal y financiero que componen el proyecto, solicitar la ejecución de la Garantía cuando corresponda. - Realizar inspecciones de rutina y especiales para la verificación y control del avance de los trabajos de ejecución de obras. - Revisar, evaluar y aprobar las planillas de Avance de Obra de acuerdo a los informes emitidos por la Supervisión. - Revisar, evaluar y aprobar la solicitud de cancelación de pagos a la Supervisión de acuerdo a contrato. - El Fiscal convocara a reunión con la Supervisión y la Entidad Ejecutora, cuantas veces sea conveniente, para analizar situaciones que afectan al proyecto, buscando la mejor solución. - Evaluar la asistencia en obra de la Supervisión y del personal de la Entidad Ejecutora. - Monitorear el cumplimiento del Contrato y las especificaciones técnicas de la Supervisión y la Entidad Ejecutora, emitiendo informes respectivos. - Evaluar, proponer mejoras y aprobar el cumplimiento del cronograma de obras a la Supervisión. - Solicitar a la Supervisión correcciones a la documentación técnica así como en los planos de construcción que permitan mejorar u optimizar soluciones en beneficio del Proyecto. - Revisar las acciones técnicas y administrativas realizadas por la Supervisión para modificación de obras dentro del plazo establecido, de acuerdo a procedimiento para la emisión y aprobación de Órdenes de Trabajo correspondientes. - Evaluar y recomendar al Contratante (si corresponde), la aprobación de las acciones técnicas y administrativas propuestas por la Supervisión para modificación a la obra dentro del plazo establecido, de acuerdo al procedimiento para la emisión y aprobación de Órdenes de Cambio y/o Contrato Modificatorio correspondientes. - Presentar informes técnicos, económicos y narrativos mensuales, respecto al avance de obra y el trabajo realizado por la Supervisión. - Verificar in situ, el avance de los trabajos con relación al cronograma de obras. - Evaluar y aprobar el informe final de la Supervisión de obras. - Evaluar y suscribir las Actas de Recepción Provisional y Actas de Recepción Definitiva de la Obra. - Recomendar acciones de complementación de información que presenta la Supervisión en base a investigaciones de campo y ensayos necesarios. - Recomendar a la Supervisión, soluciones para problemas de la obra, procurando que estas no alteren los costos y plazos en el cronograma. - Verificar el cumplimiento del pliego de especificaciones técnicas y el Contrato, referentes a ensayos de control de calidad sobre materiales autorizados por la Supervisión. - Asistir aleatoriamente a la toma de muestras de morteros y otros componentes utilizados en la ejecución de los ítems más relevantes de la obra. - Realizar el seguimiento sobre la actualización y complementación de los planos generales, de detalle, memorias de cálculo estructural, instalaciones y demás documentación técnica necesaria para la construcción. - Asistir y/o verificar al replanteo del proyecto. - En obras de gran magnitud, se podrá conformar un equipo de Fiscalización por especialidades, dirigido por un Jefe (Fiscal General) que es el directo responsable del accionar de todo el equipo y su obligación es la de exigir el cumplimiento de la función de fiscalización a lo largo de la Obra. - Evaluar y recomendar acciones sobre criterios técnicos, además de contar con el respaldo jurídico que avale y respalde las actuaciones legales del Fiscal de Obra. - Analizar, evaluar y aprobar los planos As Built. El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. 5. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE ACCESO A LA INFORMACIÓN. - El convocante desde el momento de publicación del Documento Base de Contrataciones, dará acceso público a través del SICOES a la información que tenga disponible referido a la ingeniería de proyecto que sea necesario para la elaboración de propuestas. Se publicarán los siguientes Documentos: - Documento Base de Contrataciones, conteniendo las Especificaciones Técnicas y condiciones para el proponente. - Plano de ubicación. - Planos. PLAN DE EJECUCIÓN. - Para garantizar una correcta ejecución de la obra dentro de los plazos previstos, el proponente deberá incluir en su propuesta técnica mínimamente lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal (Formulario C – 1), se debe describir el personal Técnico clave, personal semi-calificado y el personal no calificado que interviene en la ejecución de este proyecto. - Métodos constructivos (Formulario C – 1), el proponente debe detallar las técnicas constructivas para la ejecución de la obra, en caso de proponer nuevas técnicas de construcción deberá describir el empleo de personal y equipo propuesto. No se permite la simple transcripción de las especificaciones técnica del DBC. - Número de frentes a utilizar (Formulario C – 1), el proponente debe describir la cantidad de frentes a emplear en la ejecución de obra, se entiende por frente de trabajo al personal y equipo necesario para la construcción completa de la estructura, no se tomará en cuenta como frente de trabajo las brigadas para construcción de obras complementarias u otros. Como mínimo deberá contar con dos (2) frentes de trabajo. - Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario C – 1) debe incluir ruta crítica, plazo total de ejecución. - Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario C – 1), el proponente debe describir la cantidad de equipo propuesto en la obra y su permanencia. 6. PLAZO DE EJECUCIÓN. - El plazo máximo para la ejecución de la obra, la totalidad de los ítems y actividades complementarias es de Cuarenta y Cinco (45) Días Calendario, plazos mayores en la propuesta serán motivos de descalificación. No está permitida la ampliación de plazo por motivo de lluvia a excepción que exista una declaración de emergencia por considerarse el mal tiempo fuera de lo común. El plazo será computado a partir de la orden de proceder, emitida en un plazo no mayor a los quince (15) días de la firma de contrato. El plazo para la suspensión de trabajos sin justificación será de quince (15) días calendario, sin autorización escrita del supervisor. 7. PRECIO REFERENCIAL. - El Precio Referencial para la ejecución del presente proyecto es de Bs.- 119.943,43 Son: (Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con 43/100 Bolivianos) 8. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. - El método de selección y adjudicación para el presente proceso de contratación será: CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO. 8.1 VALIDEZ DE LA PROPUESTA. - 60 días calendarios. 9. PERSONAL TÉCNICO CLAVE. - Para la ejecución del presente proyecto se requiere mínimamente el siguiente personal técnico clave: PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*). N°; CARGO. 1; Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto (Título en Prov. Nal.); Director de Obra; 1; Residente de Obra. 2; Director de Obra. 3; Superintendente de Obra. 4; Supervisor de Obra. 5; Fiscal de Obra. Se debe adjuntar obligatoriamente del profesional propuesto copia de título en provisión nacional, copia de su cedula de identidad, copia del Carnet Profesional (vigente) o Certificado de Registro Profesional emitido por la sociedad de ingenieros de Bolivia (en caso de ingeniero civil). El director de obra propuesto por la empresa será el responsable del seguimiento del proyecto en todo el proceso constructivo, cuya permanencia mínima será de 2 días por semana (24 horas al día), y en caso de requerirse mayores días de permanencia, será de acuerdo a solicitud del fiscal y/o supervisor de obra. 9.1. PERSONAL OBRERO MINIMO REQUERIDO El personal obrero mínimo requerido para la ejecución de la obra estará conformado por: - Mínimo 2 frentes de trabajo - Cada frente deberá tener un personal minino acorde a la tabla descrita. - El personal mínimo requerido es una referencia para la ejecución del proyecto, pudiendo el proponente mejorar en su propuesta la cantidad de personal. 9.2. NUMERO DE FRENTES MÍNIMO A UTILIZAR Personal MINIMO REQUERIDO. N°; OCUPACION; CANTIDAD. FRENTE Nº1. 1; CAPATAZ; 1. 2; MAESTROS ALBAÑILES; 2. 3; AYUDANTE DE ALBAÑIL; 2. FRENTE Nº2. 1; CAPATAZ; 2. 2; MAESTROS ALBAÑILES; 2. 3; AYUDANTE DE ALBAÑIL; 2. TOTAL; 11. 10. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. - La experiencia será computada a partir de su constitución de la empresa del proponente (SEPREC). Nº; CONDICIONES MINIMAS SOLICITADAS. 1; OBRAS EN GENERAL:; CUMPLE; NO CUMPLE. - Proponente que tenga igual o mayor al precio referencial documentada. - El proponente debe adjuntar en fotocopia simple de SEPREC de su empresa.. OBSERVACIÓN; CONTINUA; DESCALIFICA. La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos (10) años, que deberán ser acreditados con el acta de recepción definitiva de la obra. La experiencia del proponente con entidades privadas deberá estar acompañado de un contrato para poder ser valorados. NOTA: El proponente que no cumpla con las condiciones mínimas solicitadas será automáticamente descalificado por tanto no pasara a la siguiente etapa de calificación. OBRAS SIMILARES •Edificios •Carreteras, caminos (pavimento rígido) •Hospitales •Centros de salud •Centros educativos •Centros sociales y comerciales •Instalaciones deportivas y recreativas •Terminales •Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares •Galpones y hangares 11. ANTICIPO. - No se otorgará anticipo. 12. ACABADOS, LIMPIEZA Y PRESENTACIÓN PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA. - Una vez concluidas las operaciones de construcción, toda el área comprendida dentro de la faja de afectación del proyecto deberá terminarse y limpiarse de manera que presente un aspecto ordenado y limpio. Para los efectos señalados, se deberán retirar todos los escombros, acopios o cordones de materiales, instalaciones auxiliares y todo el material que no forme parte de las obras. Se retirará toda la señalización provisoria de trabajos que se hubiese colocado durante la construcción. 13. RECEPCION DE LA OBRA. - La recepción provisional de obra se hará cuando la misma sea limpiada adecuadamente, terminado todos los ítems de la obra, habilitada al uso público. El contratista deberá presentar la siguiente documentación (en CD formato editable e impreso) para la entrega de la obra y recepción definitiva: - Planos de Obra Construida (As Built) - Planilla de mediciones - Respaldo Fotográficos. La recepción definitiva del contrato de obra se hará de forma racional en función al tipo de obra, mismo que no podrá exceder de 45 días calendarios después de la recepción provisional de acuerdo disposiciones legales del contrato de obra. 14. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos: PERMANENTE. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Camioneta de 2.5 Tn; Unidad; 1. 2; Mezcladora de hormigón; Unidad; 1. 3; Vibrador de Inmersión; Unidad; 2. 4; Compactador Tipo Saltarín; Unidad; 2. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO. N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. 1; Generador, Luminarias, Arco de Soldadura; Unidad; 1. El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra.. 15.- VOLÚMENES DE OBRA Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General: Nº; Descripción; Und.; Cantidad. 1; LIMPIEZA Y REPLANTEO DE OBRAS; m²; 13,26. 2; EXCAVACION COMUN; m³; 4,31. 3; BASE DE HORMIGON POBRE; m³; 0,85. 4; VIGA DE ARRIOSTRE DE Hº Aº; m³; 3,22. 5; COLUMNAS DE HORMIGON; m³; 0,72. 6; IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS; m; 42,46. 7; MURO DE LADRILLO VISTO UNA CARA; m²; 66,66. 8; MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS; m²; 19,30. 9; CONTRAPISO LADRILLO ADOBITO; m²; 58,18. 10; CARPETA DE CONCRETO DE 3 CM DE ESPESOR; m²; 58,32. 11; VIGA DE HORMIGON ARMADO; m³; 0,92. 12; CUBIERTA CALAMINA N°26 + ESTRUCTURA DE FIERRO LISO; m²; 16,35. 13; CUMBRERA CALAMINA; m; 2,80. 14; MURO LADRILLO ADOBITO; m²; 1,08. 15; MESON H°A° REVESTIDO CON CERAMICA; m²; 2,21. 16; REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO; m²; 128,08. 17; PINTURA EXTERIOR LATEX; m²; 81,78. 18; PINTURA INTERIOR LATEX; m²; 115,32. 19; PISO DE CERAMICA; m²; 58,32. 20; REVESTIMIENTO DE CERAMICA; m²; 8,38. 21; PROV.E INT. VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO 4 MM; m²; 2,04. 22; PROV. DE PUERTA DE MADERA CEDRO; m²; 5,67. 23; PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL; pza; 1,00. 24; PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO; pza; 1,00. 25; TABLERO DE DISTRIBUCION; pza; 1,00. 26; PROV. Y COLOCADO DE DUCHA PVC; pza; 1,00. 27; PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASO CORTINA BRONCE 1/2"; pza; 1,00. 28; PROV. E INSTALACION DE GRIFO 1/2" LAVAMANO; pza; 1,00. 29; PROV. E INSTALACION DE CHAPA P/PUERTA; pza; 3,00. 30; PROV. E INSTALACION PARA ILUMINACION SIMPLE; pto; 6,00. 31; PROV. E INSTALACION PUNTO TOMACORRIENTE; pto; 4,00. 32; PROV. Y COLOCADO CAÑERIA E-40 PVC D=1/2"; m; 25,00. 33; PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2"; m; 15,50. 34; PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 4"; m; 10,00. 35; REJILLA DE PISO SIFONADA 4"; pza; 1,00. 36; ZOCALO DE CERAMICA; m; 37,26. 37; CAMARA SEPTICA (2.00X3.00X1.50) M.; pza; 1,00. 38; POZO ABSORVENTE PROF. 3.00 M; pza; 1,00. 39; ACOMETIDA ELECTRICA; m; 30,00. 40; CAMARA DE INSPECCION; pza; 1,00. 41; CIELO FALSO DE PVC; m²; 15,99. 42; PROV. Y COLOCADO DE REJA METALICA; m²; 1,80. 43; LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE + LLAVE MOVIBLE; pza; 1,00. 16.- CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA RIEZGOS OCUPACIONALES. - Según Disposición Gubernamental y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 0108 del 1º de Mayo del 2009, Art. 2, toda persona normal o jurídica que brinde servicios al Estado, está en la obligación del contratista de proveer a sus trabajadores ropa de trabajo y equipos de protección personal adecuados contra riesgos ocupacionales, los mismos que deben ser de producción nacional, siempre que estos cumplan con los requerimientos técnicos, por consiguiente el proponente adjudicado deberá cumplir con este requisito enmarcándose en el Decreto Supremo Nº 0108. Para la ejecución de la obra el contratista deberá garantizar la dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal: DOTACION DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DESCRIPCION; UNIDAD; Nº DE VECES DE DOTACION *. Ropa de trabajo y equipo de protección personal; Global; 1 o más veces. *El contratista deberá definir el número de veces que dotará al personal con ropa de trabajo y equipo de protección personal. FORMULARIO C-2 CONDICIONES ADICIONALES Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de manera previa a la publicación del DBC). #; Condiciones Adicionales Solicitada (*); Puntaje asignado (definir puntaje). 1; Experiencia General del Proponente: mayor o igual a 4 veces del precio referencial = 8 puntos mayor a 3.50 veces y menor a 4.00 veces del precio referencial = 5 puntos mayor o igual a 2.50 veces y menor a 3.50 veces del precio referencial = 3 puntos; 8 pts.. 2; Experiencia Especifica del Proponente: mayor o igual a 3.00 veces del precio referencial = 7 puntos mayor a 2.50 veces y menor a 3.00 veces del precio referencial = 4 puntos mayor a 2.00 veces y menor a 2.50 veces del precio referencial = 2 puntos; 7 pts.. 3; Propuesta técnica, aquí se tomará en cuenta el número de frentes a utilizar, el organigrama y métodos constructivos, que garanticen la ejecución de la obra de acuerdo a los planos de obra y especificaciones técnicas y mejoras a la obra. La mejor propuesta técnica obtendrá 10 puntos las demás se analizará la coherencia y la calificación corresponderá al criterio técnico de la comisión de calificación.; 10 pts.. 4; Experiencia Especifica del DIRECTOR DE OBRA a partir de la obtención de su título en provisión nacional: Mayor o igual a 4.00 veces del precio referencial = 5 puntos. Mayor a 3.5 vez y menor a 4.00 veces del precio referencial = 3 puntos. Igual o mayor a 2.00 veces y menor a 3.5 del precio referencial = 2 puntos.; 5 pts.. TOTAL, PUNTAJE; 30 PUNTOS (**). ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA Y REPLANTEO DE OBRAS (M2) DEFINICIÓN Este Ítem comprende todos los trabajos necesarios para la limpieza y replanteo de ubicación de las áreas destinadas a la construcción de la obra, de acuerdo a planos de construcción y/o indicaciones del supervisor de obra o Fiscal. Toda el área de trabajo, será señalada apropiadamente, y de manera segura, tanto durante el día, como por la noche. Esto es para evitar accidentes en la obra o con terceros. Es responsabilidad del contratista la entera señalización de la obra y la ocurrencia de accidentes laborales en la misma. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. EJECUCIÓN El contratista procederá en primera instancia a dejar expedito toda el área de la construcción, para luego proceder con el replanteo y trazado de las ubicaciones donde se construirán el centro, sujetándose a las dimensiones señaladas en los planos respectivos Se demarcará toda el área donde se realizará el movimiento de tierras, de manera que, posteriormente, no existan dificultades para medir los volúmenes de tierra movidas, en caso que lo requiera el Supervisor. Una vez preparado el terreno de acuerdo al nivel y rasante establecido, el contratista procederá a realizar el estacado y colocación de caballetes a una distancia no menor a 1.50 mts. de los bordes exteriores de las excavaciones a ejecutarse. Las lienzas serán dispuestas con escuadras y nivel, a objeto de obtener un perfecto paralelismo entre las mismas. El contratista será el único responsable del cuidado y reposición de las estacas y marcas en caso de ser requeridas para la medición de los volúmenes de obra ejecutada. Todo el trazado deberá tener la aprobación por escrito del supervisor de obra o Fiscal, antes de proceder con los trabajos siguientes.. MEDICION Y PAGO Medición El replanteo de la construcción será medido en metros cuadrados (m2) netos ejecutados. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. Este ítem se pagará por metro cuadrado (m2). EXCAVACIÓN COMÚN (M3) DEFINICIÓN Este Ítem comprende todos los trabajos de excavación del terreno para realizar las cimentaciones o fundaciones. Además, este ítem incluye también en caso de ser necesario la evacuación de las aguas freáticas mediante bombeo a cielo abierto o el empleo de pozos o punteras, las mismas que deberán ser ejecutadas en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos, de acuerdo con lo señalado en las propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra o Fiscal. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El contratista realizará estos trabajos empleando herramientas, maquinarias y equipos apropiados, previa aprobación del supervisor de obra o Fiscal. El bombeo a cielo abierto se efectuará mediante bombas centrífugas de combustión o energía eléctrica. También podrán emplearse bombas sumergibles. Para bajar el nivel freático podrá emplearse el sistema de pozos perforados o punteras cuya aplicación es adecuada a suelos estables y permeables (material granular de dimensiones no mayor a 2”). CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS Par los fines de cálculo de costos y de acuerdo con la naturaleza y características de los suelos a excavar, se establece la siguiente clasificación: 1. Suelo clase I (blando). - Suelos compuesto por materiales sueltos humus, tierra vegetal, arena suelta y de fácil remoción con pala y poco uso de picota. 2. Suelo clase II (semiduro). - Suelos compuestos por arcilla compactada, arena o grava, roca suelta, conglomerados y cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota. EJECUCIÓN Aprobado el replanteo de la obra por el supervisor, el contratista procederá con el inicio de las excavaciones. Para ello aflojará y extraerá los materiales en los lugares demarcados. Los materiales extraídos de la excavación que serán utilizados posteriormente para rellenar, se apilarán convenientemente a los lados de la excavación, a una distancia prudencial que no cause molestias en la ejecución de la obra. Aquellos materiales que no van a ser usados serán trasladados y acopiados en los lugares que indique el Supervisor de Obra y en los límites de la misma, para posteriormente transportarlos por las autoridades Municipales donde vean conveniente. Se deberá tener cuidado con las paredes de la excavación, para evitar en lo posible deslizamientos de tierra. Si esto sucediera no se podrá fundar sin antes limpiar todas las áreas afectadas. Cuando las excavaciones demanden la construcción de entibados y apuntalamientos, estos deberán ser proyectados por el contratista y aprobado por el supervisor de obra o Fiscal. Esto no lo exime al contratista de las responsabilidades que hubiera en el caso que fallara la misma. El contratista es responsable por cualquier inconveniente resultado de desmoranamientos u otros al realizar estas actividades. Cuando las excavaciones requieran abatimiento del nivel freático, el contratista dispondrá el número y clase de unidades de bombeo necesarias. El agua extraída se evacuará de tal manera que no cause ninguna clase de daños a la obra y a terceros. El contratista repondrá a su costo si ocasionara dichos daños. El fondo de las excavaciones será horizontal y en los sectores donde el terreno destinado a fundar sea inclinado, se dispondrá de escalones de base horizontal. Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiara de toda tierra suelta. Las zanjas o excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades. Las paredes como en el fondo, tendrán las dimensiones indicadas en los planos. Si el contratista excavara por debajo del límite inferior indicada en los planos de construcción, este realizará el relleno y compactado por cuenta y riesgo propio, los mismos que serán propuestos al Supervisor de Obra o Fiscal y aprobados por este. DESAGÜE Y AGOTAMIENTO El bombeo a cielo abierto se efectuará instalando la bomba en la parte más baja de la excavación y permitiendo que el agua escurra hasta ese punto. Será conveniente drenar solamente sectores donde se trabajará y se precisará drenar aislando el resto. El sistema que emplee el Contratista, no le eximirá de la responsabilidad total por fallas en el agotamiento. Los pozos y punteras serán empleados en condiciones especiales, por lo que se requerirá previamente un análisis del suelo antes de recomendar su aplicación. Las aguas bombeadas deberán ser conducidas convenientemente a fin de evitar molestias al trabajo mismo y a las inmediaciones. El Contratista deberá mantener agotado la excavación desde el momento que escurran las aguas freáticas hasta que se hayan concluido los trabajos de emplazamiento de las estructuras. MEDICION Y PAGO Medición Las excavaciones serán medidas por metro cúbico (m3). Para el cómputo de los volúmenes se tomarán en cuenta las dimensiones y profundidades indicadas en los planos de construcción y/o instrucciones escritas del supervisor de obra. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. Este ítem se pagará por metro cubico (m3), ejecutado.. BASE DE HORMIGON POBRE (M3) DEFINICIÓN Esta actividad comprende el colocado de una carpeta de nivelación de hormigón pobre con un espesor promedio de 5cm. sobre superficie como base para la construcción del H° A° de la Estructura del proyecto. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales a emplear son, ripio, arenilla y cemento, especificados bajo las normas indicadas en los ítems siguientes y utilizados de los bancos de materiales mencionados. EJECUCIÓN Una vez nivelada el terreno se procederá a llenar los vacíos utilizando un frotacho de madera para emparejar la superficie, la cantidad de agua será colocada a juicio del contratista puesto que este ítem no representa ninguna función estructural solo para llenar vacíos y nivelar uniformemente la superficie de unión. MEDICION Y PAGO Medición El calafateado será medido por m3 y verificado el espesor de 5cm, No se tomarán en cuenta las áreas adicionales que el contratista coloque, al margen de los cómputos métricos mencionado y verificados por el supervisor de obras. Pago Serán pagados ejecutado de acuerdo a la cantidad ejecutada y al precio unitario de contrato, el mismo que representará una compensación total al contratista por equipos, herramientas, materiales, mano de obra, beneficios y cargas sociales, impuestos y gravámenes, gastos generales y administrativos, utilidad y cualquier otro costo necesario para la ejecución de este Ítem. Este ítem se pagará por metro cuadrado (M3). VIGA DE ARRIOSTRE DE Hº Aº COLUMNAS DE HORMIGON VIGA DE HORMIGON ARMADO (M3) DEFINICIÓN Estos ítems comprenden la fabricación, transporte, colocado, compactado, protección y curado del Hormigón simple o armado para las siguientes estructuras de la obra: a) Losas, muros de contención, zapatas, columnas y vigas, ajustándose estrictamente al trazado, alineado, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del supervisor de obra. b) Cimientos y sobrecimientos corridos, cadenas u otros elementos de Hormigón armado, cuya función principal es la reagudización de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o cimentaciones. Todas las estructuras de este tipo, deberán ser ejecutadas con una dosificación 1:2:3 (cemento, arenilla, y grava), que cumpla con una resistencia característica de 280 Kg./cm2 a los 28 días, en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH_87. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Todos los materiales, herramientas y equipos a emplearse en la preparación y vaciado del Hormigón serán proporcionados por el contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH_87 Sección 2_Materiales. Cemento. - Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de la NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Pórtland (N.B: 2.1_001, hasta N.B. 2.1_014) y lo establecido en la N.B. 011. En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA) En los documentos de origen figurarán el tipo, la clase y categoría a que pertenece el cemento así como la garantía del fabricante, el mismo que debe cumplir las condiciones exigidas por las N.B. 2.1_001 hasta 2.1_014 y lo establecido en las N.B._011. El fabricante proporcionará, si se lo solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción de la jornada a que pertenece la partida servida. (N.B. CBH_87 pag. 13). Se podrá utilizar cementos de tipo especial siempre que su empleo esté debidamente justificado, cumpla las características, calidad requerida para el uso al que se destine y se lo emplee de acuerdo con normas internacionales, previamente autorizados y justificadas por el supervisor de obra o Fiscal. El cemento deberá ser almacenado en condiciones que lo mantenga fuera de la intemperie y humedad. El almacenamiento deberá organizarse sistemáticamente, de manera que se evite la utilización de los mismos con mucho retraso, toda vez que estos sufren un envejecimiento excesivo. En general no se deberá almacenar más de 10 bolsas una encima de la otra. Un cemento que por alguna razón haya fraguado parcialmente o contenga terrones, grumos, costras, etc. Será rechazado automáticamente y retirado del lugar de la obra. Agregados.- Los áridos a emplearse en la fabricación de hormigones serán aquéllas arenillas y gravas obtenidas de yacimientos naturales, rocas trituradas y otros que resulte aconsejable, como consecuencia de estudios realizados en laboratorios. Los áridos para morteros y hormigones, deben cumplir en todo con las Normas Bolivianas N.B. 596_91, N.B. 612_91, N.B. 598_91, N.B. 608_91, N.B. 609_91, N.B. 610_91,N.B. 611_91, N.B. 612_91, las cuales han sido determinadas por el IBNORCA. La arenilla o árido fino será aquél que pase el tamiz de 5 mm. de malla y graba o árido grueso el que resulte retenido por dicho tamiz. El 90% en peso del árido grueso (grava) será de tamaño inferior a la menor de las dimensiones siguientes: 1. Los cinco sextos de la distancia horizontal libre entre armaduras independientes, si es que dichas aberturas tamizan el vertido del hormigón o de la distancia libre entre una armadura y el paramento más próximo. 2. La cuarta parte de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se hormigone. DENOMINACION; TAMAÑO MM.. AGREGADO GRUESO. GRAVA; 50.80 A 19.10. GRAVILLA; 19.10 A 4.76. AGREGADO FINO. ARENA GRUESA; 4.76 A 2.00. ARENA MEDIA; 2.00 A 0.42. ARENA FINA; A 0.074. c) Agua.- El agua a emplearse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será razonablemente limpia y libre de aceites, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia perjudicial para la obra. No se permitirá el empleo de aguas estancadas procedentes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o desagües. Toda agua de calidad dudosa deberá ser sometida al análisis respectivo y autorizado por el Supervisor de Obra antes de su empleo. La temperatura del agua para la preparación del hormigón deberá ser superior a 5ºC. El agua para hormigones debe satisfacer en todo a lo descrito en las N.B. 587_91 y N.B. 588_91. d) Fierro.- Los aceros de distintos diámetros y características se almacenarán separadamente, a fin de evitar la posibilidad de intercambio de barras. El tipo de acero y su fatiga de fluencia será mayor o igual 5000 kg./cm2 o aquel que esté especificado en los planos estructurales. Queda terminantemente prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección. El ítem de Columnas de Hormigón no contempla el fierro para su análisis de precios Unitarios. e) Aditivos.- Se podrá emplear aditivos en el hormigón para modificar ciertas propiedades, previa justificación y aprobación expresa efectuada por el Supervisor de Obra o Fiscal, debiendo asegurarse una repartición uniforme del aditivo a usar. f) Características del Hormigón 1. Contenido Unitario de Cemento.- APLICACION; CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO POR M3; RESISTENCIA CILÍNDRICA A LOS 28 DÍAS. CON CONTROL PERMANENTE; SIN CONTROL PERMANENTE. kg; kg/cm2; kg/cm2. Hormigón Pobre; 300; -; 40. Hormigón Ciclópeo; 280; -; 120. Pequeñas Estructuras; 300; 200; 150. Estructuras Corrientes; 340; 230; 170. Estructuras Especiales; 420; 280; 270. El cuadro adjunto, se constituye solamente como una referencia, por lo que el proponente en función a su experiencia, los materiales de la zona, la calidad del agua, deberá determinar las cantidades necesarias de cemento, con el objeto de obtener las resistencias cilíndricas a los 28 días especificadas. g) Tamaño máximo de los agregados.- Para lograr la mayor compactación del hormigón y el recubrimiento completo de todas las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder la menor de las siguientes medidas: 1. ¼ de la menor dimensión del elemento estructural que se vacíe. 2. La mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de barras paralelas en contacto directo o el mínimo de las barras principales. En general el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de los 3 cm. h) Resistencia Mecánica del Hormigón.- La calidad del Hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida capacidad. El contratista deberá tener en obra cuatro probetas de las dimensiones especificadas. i) Ensayos de control.- Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del Hormigón. j) Consistencia del Hormigón.- La consistencia del hormigón será determinada mediante ensayos In situ con el cono de Abrams, el mismo que el contratista tendrá en obra. Se recomienda los siguientes asentamientos: Casos de Secciones Corrientes; 3 a 7 Cm. (Máximo). Casos de Secciones donde el vaciado sea difícil; 10 Cm (Máximo). En todo caso los asentamientos indicados deberán tener la aprobación del Supervisor de Obra. Para hormigones corrientes se puede admitir los valores aproximados siguientes: Asentamientos en el cono de Abrams; Categoría de Consistencia. 0 a 2 Cm.; Hº Firme. 3 a 7 Cm.; Hº Plástico. 8 a 15 Cm.; Hº Blando. No se permitirá Hormigones con asentamientos superiores a 16 Cm. La persistencia en la falta del cumplimiento de la consistencia, será motivo suficiente para que el Supervisor de Obra paralice los trabajos. k) Relación Agua _ Cemento (en peso).- La relación agua cemento se determinará en cada caso basándose en los requisitos de resistencia y trabajabilidad, pero en ningún caso deberá exceder de: Condiciones de Exposición; Extrema; Severa; Moderada. Naturaleza de la obra; Hormigón sumergido en medios agresivos; Hormigón en contacto con agua a presión; Hormigón expuesto a la interperie. Hormigón en contacto alternado con agua y aire; Hormigón sumergido permanentemente en medio no agresivo. Piezas delgadas; 0.48; 0.54; 0.60. Piezas de grandes dimensiones; 0.54; 0.60; 0.65. Deberá tenerse muy en cuenta la humedad propia de los agregados. Para dosificaciones en cementos de C_300 a 400 kg/m3 se puede adoptar una dosificación en agua con respecto al agregado seco tal que la relación Agua/Cemento cumpla 0.4 < A/C < 0.6 Con un valor medio de: A/C = 0.5. EJECUCIÓN a) Preparación, Colocación, Compactación y Curado 1. Dosificación de Materiales.- Para la fabricación del Hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe en peso, o en su defecto en volumen con las siguientes recomendaciones. Para los áridos en volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso específico aparente del árido suelto y del contenido de humedad del mismo. Cuando se emplee cemento envasado, la dosificación se realizará por número de bolsas de cemento, quedando prohibido el uso de fracciones de bolsa. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el supervisor de obra. 2. Mezclado.- El hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, utilizándose para ello mezcladoras, verificándose periódicamente la uniformidad de su mezclado. Se verificará el perfecto funcionamiento de la mezcladora y la limpieza de la misma. Luego se cargará los materiales de la siguiente manera: ¾ partes de agua, ½ parte de grava, cemento, arenilla, resto de grava y el resto del agua para la trabajabilidad deseada. Se amasará el tiempo necesario para homogeneizar la mezcla. Este tiempo depende del volumen de la mezcladora y no debe ser inferior a 1 ½ minuto. Descargar la mezcla en forma continua. Una vez terminada la faena del hormigonado se debe limpiar y lavar completamente la mezcladora para poder utilizar la misma en óptimas condiciones en la siguiente jornada. 3. Transporte.- El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en condiciones que impidan su segregación o el comienzo del fraguado. Para ello se empleará métodos y equipo que permitan mantener la homogeneidad del hormigón y evitar la pérdida de sus componentes o la introducción de materia ajena. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran treinta minutos desde que el agua se ponga en contacto con el cemento. 4. Colocación.- Antes del vaciado del hormigón en cualquier sección, el contratista solicitará por escrito la autorización respectiva al Supervisor de Obra o Fiscal. El espesor máximo del hormigón no deberá exceder los 50 cm., exceptuando las columnas. La velocidad de colocado será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras. No se permitirá verter el hormigón desde alturas mayores a 1.50 mts. En todo caso de alturas mayores, se deberá utilizar embudos y conductos cilíndricos verticales que eviten la segregación del hormigón. Se exceptúan de esta regla las columnas. Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de la armadura. Las zapatas deberán hormigonarse en una forma continua. Después de hormigonar las zapatas, preferiblemente se esperará 12 horas para vaciar columnas. En las vigas, la colocación se hará por capas horizontales, de espesor uniforme en toda su longitud. 5. Vibrado.- Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador. 6. Protección y Curado.- Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras. 7. Encofrados y Cimbras.- Podrán ser de madera, metálica o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán tener la resistencia y estabilidad necesaria, para lo cual serán convenientemente arriostrados. En vigas de más de 6 mts. de luz se dispondrá de contraflechas en los encofrados. Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. Si se desea aceitar los moldes, dicha operación se realizará previa a la colocación de la armadura y evitando todo contacto con la misma. En todos los ángulos se pondrán filetes triangulares. Se debe verificar que la estructura de los encofrados garantice su resistencia a la presión del hormigón, sin que provoque deformaciones en el hormigón terminado. Sus dimensiones sean exactas y correspondan a las del proyecto. Las juntas de uniones sean estancas y no permitan la pérdida de lechada. El diseño y construcción del encofrado será tal que permita un desmoldeo sin dañar el hormigón endurecido. Sus superficies deben estar limpias e impregnadas de desmoldante para evitar la adherencia del hormigón. Los fondos no tendrán material suelto. 8. Recubrimientos.- Verificar que se respeten los recubrimientos mínimos establecidos por las normas, disponer de “galletas” de mortero para garantizar el recubrimiento, estos elementos deben fabricarse con la misma resistencia del hormigón a colocar. 9. Remoción de Encofrados y Cimbras.- Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones. Durante el periodo de construcción, sobre las estructuras no apuntaladas, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinarias en cantidades que pongan en peligro su estabilidad. Los plazos mínimos para desencofrar serán los siguientes: Encofrado laterales de vigas; 2 a 3 días. Encofrado de columnas; 3 a 7 días. Fondo de vigas dejando puntales de seguridad; 14 días. Retiro de puntales de seguridad; 21 días. 10. Armaduras.- Las barras se cortarán y doblarán ajustándose estrictamente a las dimensiones y formas indicadas en los planos y las planillas de fierros, las mismas que deberán ser verificadas por el Supervisor de Obra antes de su utilización. El doblado de las barras se realizará en frío mediante equipo adecuado, sin golpes ni choques, quedando prohibido el corte y doblado en caliente. Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados, se limpiarán adecuadamente, librándolas de polvo, barro, pinturas y todo aquello capaz de disminuir la adherencia. Todas las armaduras se colocarán en los diámetros y en las posiciones precisas señaladas en los planos. Las barras de las armaduras principales se vincularán firmemente con los estribos. Para sostener y para que las armaduras tengan el recubrimiento respectivo se emplearán soportes de mortero de cemento con ataduras metálicas (galletas) que se fabricarán con la debida anticipación, quedando terminantemente prohibido el empleo de piedras como separadores. Se cuidará que todas las armaduras queden protegidas mediante recubrimiento mínimo especificado en los planos. En ningún caso se permitirá el soldado de las armaduras de cualquier tipo, exceptuando y solo cuando los planos constructivos así lo determinen se permitirá el uso de mallas electrosoldadas. En caso de no especificar el recubrimiento en los planos, se aplicarán los siguientes: Ambientes interiores protegidos; 1.0 a 1.50 cm.. Elementos expuestos a la atmósfera normal; 1.50 a 2.00 cm. Elementos expuesto a la atmósfera húmeda; 2.00 a 2.50 cm.. Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva; 3.00 a 3.50 cm.. En lo posible no se realizará empalmes en barras sometidas a tracción. Si fuera absolutamente necesario efectuar empalmes, éstos se ubicarán en aquellos lugares donde las barras tengan menores solicitaciones (puntos de momento nulos). MEDICION Y PAGO Medición Las cantidades de hormigón simple o armado que componen la estructura completa y terminada de la estructura, serán medidas por metro cúbico (m3). Pago Estos ítems se pagarán por metro cubico (m3) de Hormigón colocado. IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS (M) DEFINICIÓN Este ítem consiste en la ejecución de una capa de asimilación horizontal para evitar que la humedad (ascenso capilar del agua) suba a través de los muros y deterioren los mismos. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. En los trabajos de impermeabilización se emplearán: alquitrán, kerosén, leña y polietileno de 200 micras, previo la autorización del Supervisor de Obras EJECUCIÓN Una vez secada y limpiada la superficie del cimiento al nivel deseado, luego se colocará una capa de alquitrán caliente y encima una de polietileno (de 200 micras) con traslapes longitudinales no menores a 2 cm., en ambos lados, extendiéndolo a lo largo de toda la superficie, incluyendo los vanos de puertas. A continuación, se colocará una capa de mortero (cemento arena) para colocar la primera hilada de ladrillos que conformará la mampostería. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro (m), tomándose en cuenta únicamente la longitud neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. MURO DE LADRILLO VISTO UNA CARA (M2) DEFINICIÓN Consiste en la ejecución de muros o tabiques de albañilería en ladrillo de arcilla cocida (tipo adobito, gambote o maquinado), dejando una de sus caras con acabado caravista y la otra lista para recibir revoque o permanecer oculta. La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) de área neta ejecutada, descontando vanos de puertas y ventanas. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Ladrillos: Piezas de arcilla cocida de primera calidad. Deben emitir un sonido metálico al golpe seco, tener dimensiones regulares, color uniforme y estar libres de rajaduras o desportilladuras. Las dimensiones nominales comunes son 25 × 12 × 5 cm (tipo adobito) u otras especificadas en plano. Mortero: Proporción cemento: arena en volumen de 1:4 o 1:5 para la pega, o bien una mezcla de según la flexibilidad requerida. Agua: Limpia, libre de materias orgánicas y sales que puedan producir eflorescencias EJECUCIÓN Preparación: Los ladrillos deben remojarse en agua antes de su colocación para garantizar una correcta adherencia con el mortero y evitar que absorban la humedad de la mezcla. Colocación: Se asientan sobre una capa uniforme de mortero respetando un espesor de junta constante de 1.0 a 1.5 cm. Se debe usar hilo guía y nivel de burbuja u o plomada en cada hilada para asegurar la verticalidad y horizontalidad. Trabazón: El traslapo entre piezas de hiladas consecutivas debe ser como mínimo de un cuarto de ladrillo para garantizar la estabilidad estructural. Limpieza de la cara vista: A medida que avanza la obra, se debe retirar de inmediato cualquier exceso de mortero fresco de la cara vista utilizando una maderita o perfil metálico para perfilar la junta. Emboquillado: Las juntas de la cara vista deben vaciarse ligeramente (rehundidas a media caña o de tipo raspado) y repasarse con una herramienta metálica o manguera corta para compactar el material y realzar la estética. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. MURO DE LADRILLO DE 6 HUECOS (M2) DEFINICIÓN Consiste en la ejecución de muros o tabiques de albañilería en ladrillo de arcilla cocida (tipo adobito, gambote o maquinado), dejando lista para recibir revoque o permanecer oculta. La unidad de medida es el metro cuadrado (m²) de área neta ejecutada, descontando vanos de puertas y ventanas. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Mortero: Proporción cemento: arena en volumen de 1:4 o 1:5 para la pega, o bien una mezcla de según la flexibilidad requerida. Agua: Limpia, libre de materias orgánicas y sales que puedan producir eflorescencias EJECUCIÓN Preparación: Los ladrillos deben remojarse en agua antes de su colocación para garantizar una correcta adherencia con el mortero y evitar que absorban la humedad de la mezcla. Colocación: Se asientan sobre una capa uniforme de mortero respetando un espesor de junta constante de 1.0 a 1.5 cm. Se debe usar hilo guía y nivel de burbuja u o plomada en cada hilada para asegurar la verticalidad y horizontalidad. Trabazón: El traslapo entre piezas de hiladas consecutivas debe ser como mínimo de un cuarto de ladrillo para garantizar la estabilidad estructural. Limpieza de la cara vista: A medida que avanza la obra, se debe retirar de inmediato cualquier exceso de mortero fresco de la cara vista utilizando una maderita o perfil metálico para perfilar la junta. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CONTRAPISO LADRILLO ADOBITO (M2) DEFINICIÓN Esta actividad está referida a la construcción de contra pisos de ladrillo adobito gambote en los lugares especificados en los planos e instructivas del Supervisor de Obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El contratista proveerá de todos los materiales y herramientas necesarias para la ejecución de la presente actividad EJECUCIÓN Los contrapisos se ejecutarán sobre terreno compactado tal como se describe en el ítem correspondiente a relleno compactado. En todos los casos el contrapiso de ladrillo tendrá un espesor mínimo de 5 cm. Se construirá con ladrillo adobito de primera calidad más mortero de cemento y arena dosificación 1:4 una parte de cemento por cuatro partes de arena. Antes de colocar el contrapiso en los baños, deberá estar concluida la instalación sanitaria con el tendido de las diferentes tuberías. Las cotas de la terminación del contrapiso deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CARPETA DE CONCRETO DE 3 CM DE ESPESOR (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere al acabado de la superficie del piso de acuerdo con los planos de construcción, al formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las arenas deberán tener una granulometría comprendida entre los siguientes límites Tamaño de tamiz Porcentaje en peso que pasa No. 8 2,38 mm 100% No.50 0.30 mm 15 - 40% No.100 0,15 mm 0 - 10% No.200 0,07 mm 0 - 5% El cemento será del tipo Portland, fresco y de calidad probada y el agua deberá ser limpia. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar a su costo los agregados de ser necesario para cumplir con las condiciones anteriores Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1: 3 y 1: 5 (cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo con lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o los planos EJECUCIÓN Previamente a la colocación de la primera capa de mortero, se picará para obtener una superficie rugosa pero limpia de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores de dos metros, las cuales deben estar perfectamente niveladas las unas con las otras, con el objeto de asegurar una superficie pareja y uniforme Humedecido el piso, se colocará una capa de lechada rica y luego se colocará la mezcla de cemento y arena hasta alcanzar los niveles predeterminados y uniformes de acuerdo con las maestras, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Al final se colocará una mano de mezcla con arena fina enrasando con espátula de tal forma de obtener una superficie totalmente fina y uniforme para la colocación del porcelanato o cerámica. Las cotas de la terminación del contrapiso deberán estar de acuerdo con lo indicado en los planos. CUBIERTA CALAMINA N°26 + ESTRUCTURA DE FIERRO LISO (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocado de cubierta de calamina N°26 prepintada con estructura de fierro liso, el colocado de los pernos J de cubierta, de acuerdo con los planos de construcción, detalles respectivos, formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las planchas de calamina serán de buena calidad, aprobado por el Supervisor de Obra y Corresponderán a una calidad determinada, en caso de especificarse de esta manera en el formulario de presentación de Propuestas. Estructura o cercha estará hecho con fierro liso de acuerdo a los planos de detalle o instrucciones del supervisor. Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras; cualquier notificación que crea conveniente realizar deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución EJECUCIÓN La calamina será fija a los fierros liso tal cual señala los planos de detalle mediante pernos J de acuerdo con las longitudes necesarias para una buena fijación. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente. Al efecto se recuerda que el Contratista es el absoluto responsable de la estabilidad de estas estructuras. Cualquier modificación que crea conveniente realizar, deberá ser aprobada y autorizada por el Supervisor de Obra y presentada con 15 días de anticipación a su ejecución. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CUMBRERA CALAMINA (M) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de la cumbrera con chapa plana, sobre la estructura metálica previamente construida, al igual que de la cumbrera, de acuerdo a las características especificadas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. El contratista, ejecutará todos los trabajos en altura de forma segura y preverá la ocurrencia de accidentes en obra; a su costo, sucedieran o no. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales a emplear, deberán cumplir con las características técnicas señaladas en los planos, en cumplimiento en lo referente a normas de calidad y resistencia, además de las secciones y dimensiones según detalle en planos. El material de cubierta a emplearse, así como todos los accesorios deberán tener la garantía de calidad del fabricante. Material para cubierta: 1. Los elementos de fijación deberán ser aquéllos en número y tipo especificados por el fabricante. 2. Calamina pre pintada N°26 para cumbrera. El uso de equipos, herramienta serán provistos por el contratista en su totalidad, todo riesgo a personas será de entera responsabilidad del contratista, por no utilizar equipo adecuado para realizar el trabajo en altura. Las previsiones que el contratista haga en cuanto a la seguridad industrial, serán de plena responsabilidad y costo del contratista EJECUCIÓN Construida las cerchas y correas metálicas, será colocará la cubierta previendo la correcta fijación entre ellas, con soldadura contra viento, el anclaje que fuera necesario para garantizar su estabilidad. Previo al colocado de la cubierta, se deberá proteger a las correas con pintura anticorrosiva, para posteriormente terminar con la pintura de acabado. Las perforaciones para ganchos, serán, siguiendo las especificaciones del fabricante, así como el colocado de cubierta, cumbreras y limatesas. Se rechazarán placas dañadas de fábrica o durante el manipuleo. Se cuidarán de dejar los orificios correspondientes paras los tubos de las diferentes instalaciones. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro (m), tomándose en cuenta únicamente la la distancia neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. MURO LADRILLO ADOBITO (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la construcción de mampostería de ladrillo adobito de acuerdo con las dimensiones, espesores y características señaladas en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obras. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.50 cms. en cualquier dimensión. Estos serán de primera calidad, tamaño, color uniforme y deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico. Toda partida deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obras. Se empleará cemento Portland de calidad probada, éste debe ser almacenado en condiciones que se mantengan fuera de la intemperie y la humedad, y su uso se hará de manera sistemática, para evitar que algunas bolsas se usen con mucho retraso y sufran un envejecimiento excesivo. Por lo general no se deberán almacenar mas de 10 bolsas una encima de otra. El mortero se preparará con cemento Portland y fina con una dosificación 1:4 en volumen de materiales sueltos EJECUCIÓN Antes de su colocación, los ladrillos deberán mojarse abundantemente al menos una hora antes, para evitar que estos absorban el agua de la mezcla. Los ladrillos serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolos sobre una capa de mortero de cemento y arenilla de dosificación 1:4 y de espesor no menor a 1.00 cms. ni mayor a 2.00 cms. Deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas de manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Para un buen acabado de los muros, las juntas entre ladrillos deberán tener un emboquillado perfecto y la superficie de los ladrillos se limpiarán con esponja y agua ó con cepillo de cerda dura cuando la mezcla haya endurecido. Para trabar el ladrillo con otro de una construcción existente se empleará hierro de alta resistencia (corrugado) de diámetro ¼”. El mortero será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato debiéndose ser rechazado todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del mezclado. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. MESON H°A° REVESTIDO CON CERÁMICA (M2) DEFINICIÓN Consiste en la ejecución y acabado de un mesón (generalmente para cocina o baño) a partir de una losa o estructura de hormigón armado, revestida en su superficie superior y faldones con cerámica esmaltada o porcelanato. Las dimensiones estándar habituales son de 60 cm de profundidad y un espesor de losa de 6 a 10 cm, sobre una altura terminada de 85 a 90 cm desde el piso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Hormigón: Dosificación con una resistencia característica adecuada (usualmente H21 o una cuantía mínima de cemento de 280 kg/m³). Acero de refuerzo: Fierro estructural (varillas corrugadas de ∅ 3/8" o según cálculo estructural). Revestimiento: Cerámica esmaltada de primera calidad, formato a elección (ej. 20x30 cm o piezas mayores) o porcelanato. Adhesivo y juntas: Pegamento especializado tipo cemento cola (pegafort/bondex) y pastina antihongo para el sellado de juntas. EJECUCIÓN Preparación de la estructura: Se levantan los soportes o muretes de apoyo, o bien se arman los encofrados y el armado de fierro (parrilla de acero) para fundir la losa del mesón en sitio. Vaciado del hormigón: Se vacía el hormigón asegurando un vibrado correcto y una superficie nivelada, dejando las esperas o rebajes necesarios si se instalará lavaplatos o empotrados.Preparación de la base: Una vez fraguado y seco el hormigón (mínimo 7 días), se limpia la superficie retirando rebabas, polvo o grasa para garantizar la adherencia. Colocación de cerámica: Se aplica el cemento cola con una llana dentada sobre la base y el reverso de la pieza cerámica. Se colocan las piezas partiendo de ejes visibles o frentes principales, utilizando crucetas para mantener juntas uniformes. Cortes y detalles: Los cortes para esquinas, bordes (faldón) o perforaciones de grifería se realizan con disco diamantado. Emboquillado (Pastinado): Se limpian las juntas y se aplica la pastina de color acorde a la cerámica, retirando el exceso con esponja húmeda. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. REVOQUE DE CEMENTO PLANCHADO (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere al revestimiento de todas las superficies verticales en interiores y exteriores y se ejecutarán limpiando cuidadosamente las juntas de los ladrillos eliminando sobrones de mortero, impurezas o cualquier material sobrante que impida la buena ejecución de este ítem. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Serán suministrados por el Contratista. Se emplearán materiales de primera calidad, aprobados por el Supervisor de Obra. EJECUCIÓN Las maestras se colocarán a distancias no mayores de 2.0 metros, estas maestras deberán estar perfectamente niveladas para asegurar una superficie uniforme y lisa en toda su extensión, en este ítem están comprendido un espesor promedio de 2 cm. Para el afinado de este revoque se utilizarán planchas metálicas. El mortero utilizado será de cemento Pórtland (Nacional) y arena fina en proporción 1:5 medido en volumen. El Contratista proveerá la mano de obra, materiales y herramientas necesarias para la correcta ejecución del ítem. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PINTURA EXTERIOR LATEX (M2) PINTURA INTERIOR LATEX (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la aplicación de pintura látex en paredes (interiores y exteriores) sea de color blanco o en los diferentes colores que instruya el Supervisor de Obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se utilizará pintura nacional o de similar calidad, que se suministra a la obra en envases originales de fábrica. Los colores tonalidades de las pinturas a emplearse serán los que indique el Supervisor. La pintura Látex a base de resina sintética se aplica sobre mortero de cemento y de acuerdo con procedimientos normalizados utilizando como mínimo 3 manos. El Contratista presentará una muestra de todos los materiales que se propone emplear, para su respectiva aprobación, antes de la iniciación de cualquier trabajo. Con anterioridad a la aplicación de la pintura se corregirán todas las irregularidades que pudieran presentar las paredes y cielos rasos, utilizándose para tal efecto masillas, lijándose prolijamente la superficie a pintar. Luego se aplicará la primera mano de pintura cuando ésta se encuentre totalmente seca, se aplicarán las manos necesarias para lograr su perfecto acabado. Se cuidará de proveer en cantidad suficiente de papel o carpa, para cuidar los pisos y lugares aledaños a pintar. EJECUCIÓN Preparación de la superficie base - Todas las superficies que deben pintarse se prepara corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener las maderas, revoques, yesos y trabajos de herrería. - Los óxidos de superficies de hierro, se limpiará con el cepillo metálico, lija, etc. - Las superficies de hormigón o tarrajeo por pintar, debe tener cuidado que esté bien seca y limpia. Procedimiento de pintado TAMIZADO.- Antes de emplear, la pintura debe estar bien revuelta y si es necesario se hará pasar por un tamiz. Debe tenerse especial cuidado en la última mano de pintura. APLICACIÓN DE MASILLA.- Todo orificio o aberturas grandes, se rellenarán con masa corrida para relleno. Una vez rellenado los orificios o aberturas grandes y endurecida la masilla, si existiera superficies onduladas o desfasadas, se aplicará una capa de masilla, lo más delgado posible con la espátula, dependiendo del estado de la superficie. REBAJE O LIJADO.- Luego del proceso mencionado anteriormente, se pulirá con papel de lija, rebajándose suficientemente hasta que se vea la superficie base. Modo de pintar - Se adoptará el método apropiado de acuerdo a la pintura. Las intersecciones, y las separaciones entre límites de colores (si hubiera), deben ser prolijos. - PRECAUCIONES.- Para “pintura a brocha”, se pintará uniformemente, la pincelada debe realizarse en un solo sentido. Para “pintura con rodillo”, se empleará el rodillo, pintándose uniformemente la superficie. En los rincones y esquinas, se empleará un rodillo especial o brocha chica. Luego de la primera mano, no puede aplicarse ninguna otra capa de pintura antes del secado de la anterior. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PISO DE CERAMICA (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la colocación de piso de mosaico o piso cerámico (nacional) en los lugares que incidan los planos. Las piezas de cerámica o mosaico serán de primera calidad. Los colores serán elegidos con el Supervisor de Obra. Las piezas cerámicas serán asentadas con mortero de cemento cola sobre el contra piso. Se tomará especial cuidado en su alineación manteniendo una separación uniforme en sus juntas, la cual no será mayor a 3 mm. Concluida la colocación del piso, las juntas serán rellenadas con una lechada de cemento, finalmente se procederá a su limpieza correspondiente. No se aceptarán piezas que encuentren desportilladas. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Cerámica: Piezas de cerámica esmaltada de primera calidad, escuadras perfectas, sin astillas ni alabeo (deformaciones), con la resistencia al tráfico (PEI) y dimensiones especificadas en planos. Mortero o Adhesivo: Pegamento en polvo para cerámica. Fragua (Boquilla): Pasta o cemento de rellenado de juntas, antihongo e impermeable, del color seleccionado por la dirección de obra. EJECUCIÓN Preparación de la superficie: El contrapiso o losa debe estar limpio, seco, nivelado y libre de grasa o polvo. Replanteo y niveles: Se colocan líneas maestras y puntos de nivel para definir la pendiente (si es necesaria) y la alineación general. Colocación: Se extiende el adhesivo con Llana dentada, asentando la pieza de cerámica mediante golpes suaves con mazo de goma para evitar vacíos de aire. Fraguado: Tras un mínimo de 24 horas de secado, se limpian las juntas y se aplica el material de fragua para sellar los espacios entre piezas. Limpieza final: Se retiran los excedentes de fragua y manchas con un paño húmedo sin usar ácidos agresivos que dañen el esmalte. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. REVESTIMIENTO DE CERAMICA (M2) DEFINICIÓN Este Ítem comprende la ejecución de revestimiento de paredes con azulejo esmaltada nacional de primera calidad según lo especificado en los planos de detalles. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El cemento cola y azulejo deben ser de buena calidad y deben cumplir los requerimientos establecidos en el ítem material de construcción. El material para utilizarse deberá ser proporcionado por el contratista. Mortero o Adhesivo: Pegamento en polvo para cerámica. Fragua (Boquilla): Pasta o cemento de rellenado de juntas, antihongo e impermeable, del color seleccionado por la dirección de obra. EJECUCIÓN Primeramente, se debe colocar maestras en las esquinas y otros lugares principales, nivelándose con hilo; debiendo limpiarse la superficie y las separaciones o juntas. Una vez mezclado uniformemente el mortero, se humedece apropiadamente, vaciando en toda su extensión, para luego enlucir la superficie indicada con plancha metálica, todo ello en presencia del Supervisor de Obra. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV.E INT. VENTANA DE ALUMINIO C/ VIDRIO 4 mm (M2) DEFINICIÓN Este ítem comprende la fabricación de puertas, ventanas, barandas, rejas y barrotes decorativos y de seguridad, cortinas metálicas, marcos, escaleras, escotillas, tapas y otros elementos de aluminio anodizado o en color natural, de acuerdo a los tipos de perfiles y diseños establecidos en los planos de detalle, formulario de requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se utilizarán perfiles laminados de aluminio anodizado o en color natural, mate u otro color señalado en el formulario de requerimientos técnicos o planos de detalle. Los perfiles deberán tener sus caras perfectamente planas, de color uniforme, aristas rectas que podrán ser vivas o redondeadas. Los perfiles que soporten cargas admitirán una tensión de trabajo de 120 kg/cm2. Los perfiles laminados elegidos tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: - Estructurales: 1.3 mm. - Marcos: 1.3 mm. - Contra vidrios: 1.2 mm. - Tubulares: 1.3 a 2.0 mm. Todos los elementos de fijación como grapas, tornillos de encarne, tuercas, arandelas, compases de seguridad, cremonas, etc. serán de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. Los perfiles de aluminio serán de doble contacto, de tal modo que ofrezcan una cámara de expansión o cualquier otro sistema que impida la penetración de polvo u otros elementos al interior de los locales. EJECUCIÓN El Contratista, antes de realizar la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra y en especial aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramienta adecuada, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio. A fin de garantizar una perfecta conservación durante su armado, colocación en obra y posible almacenamiento, se aplicarán a las superficies expuestas, papeles adhesivos o barnices que puedan quitarse posteriormente sin dañarlas. En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de aluminio o de fierro. En todos los casos deberá haber una pieza intermedia de material aislante preferentemente silicona o en su defecto una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Las superficies de aluminio que queden en contacto con la albañilería recibirán antes de su colocación en obra 2 manos de pintura bituminosa o una capa de pintura impermeable para aluminio. La obturación de juntas entre albañilería y carpintería se efectuará empleando mastiques de reconocida calidad, que mantengan sus características durante el transcurso del tiempo. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. DE PUERTA DE MADERA CEDRO (M2) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de puertas de madera tipo tablero con marco, la cual incluye los accesorios de fijación. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS La madera para utilizarse será de “Cedro” para la puerta y “Cedro para el marco” de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, rajaduras, picaduras, etc. Las bisagras serán dobles, de 4". El Contratista deberá presentar una muestra de las bisagras para su aprobación. EJECUCIÓN Los marcos de las puertas serán construidos siguiendo estrictamente las indicaciones de los planos y detalles respectivos. Los marcos serán colocados en los vanos fijándolos primeramente y sin debilitar los muros o miembros estructurales. Las hojas de las puertas serán ajustadas a los marcos mediante tres bisagras de 4". La carpintería de madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán bañadas con aceite de linaza caliente, extendiéndose dicho baño a los marcos. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metro cuadrado (m2), tomándose en cuenta únicamente la area neta del trabajo ejecutado de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción y previa aprobación del Supervisor de Obras. Pago Los trabajos realizados tal como lo prescriben las Especificaciones Técnicas, aprobadas por el Fiscal de Obra o Supervisor, medidas de acuerdo a lo indicado en el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y en compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INST. LAVAMANOS CON PEDESTAL (PZA) DEFINICIÓN Comprende la provisión de lavamanos con pedestal de color blanco y su colocación en los lugares y niveles especificados por los planos arquitectónicos e hidrosanitarios. Dada las características del proyecto el artefacto sanitario debe ser de primera calidad y marca reconocida. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales (accesorios), herramientas y equipo estarán a cargo del contratista, los mismos serán de primera calidad de marcas reconocidas, los accesorios serán de marca reconocida. EJECUCIÓN Los artefactos serán instalados de acuerdo al número y ubicación indicadas en los planos, verificando que las distancias entre ejes de los diferentes artefactos, sea la especificada en el detalle de los planos arquitectónicos. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán como piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO (PZA) DEFINICIÓN Comprende la provisión de inodoros tanque bajo de color blanco y su colocación en los lugares y niveles especificados por los planos arquitectónicos e hidrosanitarios. Dada las características del proyecto el artefacto sanitario debe ser de primera calidad y marca reconocida con todos sus accesorios para su uso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales (accesorios), herramientas y equipo estarán a cargo del contratista, los mismos serán de primera calidad de marcas reconocidas, los accesorios serán de marca reconocida. EJECUCIÓN Los artefactos serán instalados de acuerdo al número y ubicación indicadas en los planos, verificando que las distancias entre ejes de los diferentes artefactos, sea la especificada en el detalle de los planos arquitectónicos. El inodoro debe asentar en toda su base, comprobando que la salida del mismo se inserte perfectamente en el tubo de desagüe para luego proceder a asegurarlo con los tirafondos, Para proceder al sellado con silicona, se debe limpiar la superficie removiendo residuos de grasa y humedad, para luego aplicar la silicona abundantemente, alisándolo hasta conseguir una superficie lisa y agradable. El funcionamiento debe ser comprobado exhaustivamente, dando descargas sucesivas hasta garantizar que no existen filtraciones o goteos en el sistema de desagüe ni en el de suministro de agua potable. El trabajo se ejecutará en forma meticulosa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de su fabricante y recomendaciones del supervisor de obra. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán como piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. TABLERO DE DISTRIBUCION (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión e instalación de un tablero de distribución de circuito, para ello es necesaria la instalación de 1interruptor general automático, 1 Interruptor diferencial y 4 interruptores automáticos que va desde térmico de 30 amperes como mínimo. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobada por el Supervisor de Obra. En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar. Los materiales y herramientas deben ser proporcionados por el Contratista. EJECUCIÓN El Contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista. Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el Contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento garantizando su operación. El Contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación. MEDICION Y PAGO Medición La instalación eléctrica del tablero de distribución será medida por pieza (PZA). Pago Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas y equipo, y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. PROV. Y COLOCADO DE DUCHA PVC (PZA) DEFINICIÓN Comprende la provisión de ducha pvc y llave de paso donde su colocación en los lugares y niveles especificados por los planos arquitectónicos e hidrosanitarios. Dada las características del proyecto el artefacto debe ser de primera calidad y marca reconocida. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales (accesorios), herramientas y equipo estarán a cargo del contratista, los mismos serán de primera calidad de marcas reconocidas, los accesorios serán de marca reconocida. EJECUCIÓN Los artefactos serán instalados de acuerdo al número y ubicación indicadas en los planos, verificando que las distancias entre ejes de los diferentes artefactos, sea la especificada en el detalle de los planos arquitectónicos. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán como piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INSTALACION LLAVE DE PASO CORTINA BRONCE 1/2" (PZA) DEFINICIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación de una válvula o llave de paso de bronce de tipo compuerta o cortina de 1/2" de diámetro, incluyendo todos los materiales, accesorios y mano de obra necesarios para su correcto funcionamiento y hermeticidad en la red de tuberías. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Material: Fabricada íntegramente en bronce de alta calidad, resistente a la corrosión y oxidación. Tipo de cierre: Mecanismo de compuerta (tipo cortina) con volante o manija redonda para la regulación o corte del flujo de agua. Diámetro: 1/2 pulgada (1/2"), con roscas de conexión tipo hembra o macho según el diseño del fabricante y compatibilidad con la red. Presión de trabajo: Apta para soportar las presiones habituales de los sistemas de agua potable domiciliarios. Accesorios complementarios: Se incluye el uso de cinta teflón u otros sellantes aprobados para asegurar una unión roscada sin fugas. EJECUCIÓN Verificación: Comprobar que el sector de la tubería donde se instalará esté limpio y libre de impurezas. Preparación de roscas: Aplicar entre 10 y 12 vueltas de cinta teflón en sentido horario sobre las roscas macho para garantizar el sello hidráulico. Colocación: Enroscar la pieza manualmente y ajustar con la herramienta adecuada (llave stilson o inglesa), evitando aplicar fuerza excesiva que pueda deformar el cuerpo de bronce. Pruebas: Realizar una prueba hidráulica a presión para verificar que no existan filtraciones en las conexiones antes de dar por concluido el trabajo. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán como piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INSTALACION DE GRIFO 1/2" LAVAMANOS (PZA) DEFINICIÓN Se refiere a la provisión de un grifo, incluyendo sus respectivos accesorios necesarios para su funcionamiento de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de requerimientos técnicos. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. Los artefactos y sus accesorios serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. EJECUCIÓN Comprende la provisión e instalación de un grifo de la marca o tipo establecido en el formulario de requerimientos técnicos. MEDICION Y PAGO Medición Los artefactos y accesorios sanitarios para bebederos serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de requerimientos técnicos. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INSTALACION DE CHAPA P/PUERTA (PZA) DEFINICIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación de Chapa requeridas para las puertas del proyecto. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las chapas serán de marca reconocida de primera calidad, con llave plana; deben ser durables, sólidas de tipo con cilindro de embutir. EJECUCIÓN La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra. Se efectuarán con la mayor precisión posible, teniendo cuidado con los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas. Hasta que la obra sea entregada las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la entrega, el Contratista suministrará un tablero numerado conteniendo todas las llaves de la obra por duplicado, se identificarán mediante un registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras respectivas. MEDICION Y PAGO Medición La provisión y colocación de las chapas serán medidas por pieza (Pza. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INSTALACION PARA ILUMINACION SIMPLE (PTO) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento donde será de Luminaria LED de 15 Watts EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobada por el Supervisor. En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de material a utilizar durante la realización de esta actividad. EJECUCIÓN El Contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista. Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el Contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento garantizando su operación. El Contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación. MEDICION Y PAGO Medición La instalación eléctrica de puntos de ventiladores será medida por punto (Pto), previo informe del Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. E INSTALACION PUNTO TOMACORRIENTE (PTO) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión e instalación de la red de energía eléctrica desde el punto de toma hasta los receptáculos de aprovechamiento incluyendo la placa doble. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Todos los materiales empleados en la instalación eléctrica deben ser de primera calidad y antes de proceder a su instalación, debe ser aprobada por el Supervisor. En la presentación de propuestas se debe especificar el tipo de artefactos a usar. Se refiere a la provisión y colocación de tomacorrientes en forma general se usarán dobles. Todos deberán tener una capacidad de conducción de 10 amperios y 230 voltios, con posibilidad de empleo con clavija plana o redonda. Deberá llevar una inscripción clara que permita identificar fácilmente la tensión a la que trabajan 110 ó 220V. Deberán tener sus respectivas placas EJECUCIÓN El Contratista deberá contar con los servicios de un técnico electricista. Además de observar todas las recomendaciones descritas en el párrafo anterior, el Contratista debe entregar todo el trabajo en perfecto funcionamiento garantizando su operación. El Contratista está en la obligación de revisar la instalación para poder rectificar los errores si estos existen antes de terminar la instalación. MEDICION Y PAGO Medición La instalación eléctrica de puntos de tomacorrientes será medida por punto (PTO). Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. Y COLOCADO CAÑERIA E-40 PVC D=1/2" (M) DEFINICIÓN Este ítem comprende la extensión de tubería interna de agua potable incluyendo el suministro del material y accesorios, que sean necesarios. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales, accesorios y herramientas serán provistos por el contratista, serán de calidad y marca reconocida y aprobados por la supervisión EJECUCIÓN La ejecución se realizara con los cuidados necesarios tomando en cuenta el asiento y recubrimiento con material seleccionado (material granular) cuyo espesor mínimo es de 10 cm.; que no contengan grumos o materiales extraños, en la unión de tuberías y accesorios o cuplas que deben mantener limpias las partes roscadas y provistas con la cantidad necesaria de cinta teflón, esta instalación será sometida a una prueba hidráulica cuya presión debe ser de 5 kg/cm2 o 1.5 veces la presión del servicio. MEDICION Y PAGO Medición La medición se realizará por metro (m) del tendido). Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 2" (M) PROV. Y TENDIDO DE TUBERIA PVC 4" (M) DEFINICIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de tuberías de PVC de 4” y 2” en los lugares que indiquen los planos e instrucciones del Supervisor de Obra mas todos sus accesorios. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Se empleará tubos de PVC de 4” y 2” de calidad y marca reconocida, los mismos que serán provistos por el contratista Los accesorios serán de marca y calidad reconocida. EJECUCIÓN Tanto la tubería como el accesorio deben colocarse en la tubería de descarga en el lugar donde indique el supervisor manteniendo la calidad del tubo y el empotramiento al muro. MEDICION Y PAGO Medición El ítem TENDIDO DE TUBERIAS PVC 4”-2” SANITARIA será medido por metro (m). neto ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. REJILLA DE PISO SIFONADA 4" (PZA) DEFINICIÓN Comprende la provisión de CAMARA SIFONADA CON REJILLA DE PISO PVC DE 4”, y su colocación en los lugares y niveles especificados por los planos arquitectónicos e hidrosanitarios. En caso de omisión de esta información en los planos arquitectónicos se ejecutará de acuerdo a lo que indique el Supervisor de Obra. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales (accesorios), herramientas y equipo estarán a cargo del contratista, los mismos serán de primera calidad de marcas reconocidas EJECUCIÓN Los artefactos serán instalados de acuerdo al número y ubicación indicadas en los planos, verificando que las distancias entre ejes de los diferentes artefactos, sea la especificada en el detalle de los planos arquitectónicos. El trabajo se ejecutará en forma meticulosa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de su fabricante y recomendaciones del supervisor de obra. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán como piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. ZOCALO DE CERAMICA (PZA) DEFINICIÓN El presente ítem se refiere a la provisión y colocación de zócalos de cerámica (nacional) en los lugares que los planos lo indiquen. Antes de su ejecución se verificará que el revoque esté concluido y aprobado por el Supervisor de Obra. Los zócalos serán asentados con mortero de cemento Cola Se tendrá en cuenta mantener la línea y nivel al colocarla. Las piezas de cerámicas serán previamente sumergidas en agua por lo menos una hora antes, el color del zócalo será igual que el piso y su dimensiones serán uniforme. Si el piso es de cemento con color o cerámico el zócalo deberá ser cerámico rojo, y si es piso de mosaico el zócalo debe ser idéntico en color y figura; las juntas deberán ser rematadas con cemento y ocre. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metrol (m). Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CAMARA SEPTICA (2.00X3.00X1.50) M. (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la construcción de la cámara séptica de 2.00X3.00X1.50, metros de acuerdo con los detalles y dimensiones indicadas en el plano de detalle, la ubicación deberá ser aprobado por la Supervisión. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales (accesorios), herramientas y equipo estarán a cargo del contratista, los mismos serán de primera calidad de marcas reconocidas EJECUCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de la cámara séptica de acuerdo con las dimensiones indicadas en el plano. Se iniciará con la excavación en el lugar que indique el Supervisor de obra o se especifique en los planos. Una vez llegados a la profundidad requerida se realizará un vaciado no mayor a 15 cm de HºCº, previo compactado y nivelado del suelo. Seguidamente se vaciará una capa de mortero de cemento y arena dosificación 1:3 con espesor no mayor a 3 cm, en toda el área que corresponda a la base de la cámara séptica, la misma que será alisada con cemento puro. Posteriormente se levantará los muros y cortinas de ladrillo adobito asentados con mortero de cemento y arena de dosificación 1:5, y ejecutado de acuerdo especificaciones técnicas referentes al ítem muro de ladrillo. Las cortinas se construirán donde lo indique los planos y estarán perfectamente trabados con los ladrillos del muro. Las cortinas serán reforzadas con dos fierros de 3/8” en la segunda y tercera hilada, de cada cortina. Posteriormente se revocarán las paredes internas al igual que las cortinas con mortero de cemento y arena de dosificación 1:3 y enlucido con cemento puro. La tapa de la cámara séptica será construida de HºAº en tres piezas tal como se indica en el plano. Las mismas que deberán quedar perfectamente selladas, después de su colocación encima de la cámara. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por pieza (pza) terminada y con aprobación del Supervisor de obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. POZO ABSORVENTE PROF. 3.00 M (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la construcción del pozo absorbente y comprende, la excavación, base de ladrillo de carga, albañilería de ladrillo adobito y tapa de HºAº. La ubicación del pozo absorbente estará alejada de la línea de edificación o linderos a una distancia mínima de 3 mt. y a una distancia de 30 mt. Mínimo en relación a los pozos de agua. Una vez ubicado el lugar de excavación del pozo, el contratista con pala vizcacha excavará un pozo testigo para saber los diferentes estratos que conforman en suelo, y la profundidad a la cual se encuentra el nivel freático. Estos datos serán proporcionados al Supervisor de Obra para que modifique o ratifique el diseño. Una vez ubicado el lugar de excavación del pozo, con el diámetro indicado en plano y su profundidad será como se dijo anteriormente en función del nivel freático y tipo de suelo. Una vez llegada a dicha profundidad, se construirá la base de forma circular con dos corridas de ladrillo de carga asentadas con mortero de cemento y arena de dosificación 1:5. A continuación se levantará el muro circular de soguillo con ladrillo adobito, asentado con mortero de cemento y arena dosificación 1:5, y con aberturas para permitir el desagotamiento, tal como se indica en el plano de detalle. Por último se construirá una tapa de HºAº con las dimensiones indicadas en los planos MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por pieza (pza) terminada y con aprobación del Supervisor de obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. ACOMETIDA ELECTRICA (M) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la provisión e instalación completa de acometida AWG6 de acuerdo a los requerimientos y normas de instalación eléctrica de la empresa suministradora de energía eléctrica, hasta el tablero principal. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales a utilizarse deberán cumplir con la norma NB 777 y los requerimientos de instalación de la empresa suministradora de energía eléctrica EJECUCIÓN La empresa adjudicada deberá realizar todos los gastos y trámites ante la empresa suministradora en coordinación con el supervisor el cual deberá solicitar la autorización, a nombre de la entidad que se hará cargo del pago por servicio de eléctrico, para dejar la obra con toda la documentación y la puesta del servicio eléctrico. MEDICION Y PAGO Medición Este ítem se medirá por metrol (m). Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CAMARA DE INSPECCION (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la construcción de las cámaras de inspección de mampostería de ladrillos con medidas externas de 0,60 x 0,60 mts., y una altura de 0,50 mts. Su ubicación se encuentra detallada en los planos de instalación sanitaria. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS os materiales, herramientas y equipos serán provistos por el contratista, serán de calidad y marca reconocida EJECUCIÓN Se lo construirá con ladrillo adobito, asentado con mortero de cemento y arena con dosificación 1:5; revocada internamente con mortero de cemento y arena dosificación 1:3, por último serán alisados con cemento puro. En el fondo de las cámaras, se construirá las medias cañas con Ho So, la misma que tendrá su pendiente hacia el tubo de evacuación. La tapa será construida de Ho Ao dosificación 1:2:4 y hierro de 8 mm de diámetro, se colocarán 2 pernos de 3/8" de diámetro, con el objeto de facilitar su manipuleo. Todas las cámaras deben garantizar la impermeabilidad, de igual manera las tuberías que converjan a dichas cámaras, además de estar debidamente empotradas en las paredes de la cámara para evitar filtraciones. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán por piezas (pza), tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. CIELO FALSO DE PVC (M2) DEFINICIÓN Comprende la aplicación del sistema machihembrado de paneles de PVC de 200mm x 10mm x 5.90ml, suspendido e independizado del techo por una estructura de soporte. Este sistema se instalará en los ambientes señalados por planos o indicaciones por el supervisor. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PANELES DE PVC TECNOPVC -Dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo. -Modelo: Liso Linght y Duplodez Linght. -Color: Blanco -Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (PERFILES) Sistema de suspensión y fijación tradicional. -Parante Galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x3.00ml -Riel Galvanizado de 39mm x 25mmx 0.45mm x3.00 ml Tornillos (según condiciones estructurales) -Tornillos FRAMER P/ Estructuras Metal Pta. Fina de 7x7/16” -Tornillos WAFER P/ Estructuras Pta. Fina de 8x12 -Tornillos FRAMER P/ Panel Pta. Fina de 7x7/16” -Tornillos GYPLAC P/ Panel Pta. Fina de 1” FULMINANTES (Según nivel de resistencia del muro y/o perfil estructural) -Fulminantes Cal. 22” Color Marrón -Fulminantes Cal. 22” Color verde CLAVOS PARA FIJACION (Según encuentros) -Clavo P/Fijación de 1” -Clavo P/Fijación de 3/4” SELLADOR Opcional a convenir con el cliente: Sellador silicona SIKA o similar; de alta resistencia liquido de color blanco, cartucho de 300ml, densidad aprox. 1.02 kg/l Tipo masilla elastometrica a base de silicona con fungicidas de reticulación acida. Dureza Shore AAprx. 23, Temperatura de aplicaion de +5ºC a +40ºC, Temperatura de servicio de 50ºC a +150ºC, Velocidad de Polimerización (23ºC Y 50% HR) Aprox. 1.5 mm/24 horas, Aprox 4mm/3 días Formación de piel a(20ºC) 10-15 minutos. Silicona TECNOPVC para PANEL EXPUESTO: Formulación de 250cc. Que permite dar brillo y protección a la superficie, dejando una persistencia capa. Su contextura cremosa le confiere una muy fácil aplicación. Producto desarrollado para proteger los forros formando una película que da brillo a la vez que protege de la acción de la humedad y del re deposito del polvo ambiental EJECUCIÓN Se seguirá los procedimientos constructivos indicados por el fabricante Armado de la Suspensión Antes de instalar los perfiles, se determina el nivel en el que se instalara el cielo falso de PVC, así mismo las paredes de los ambientes deberán estar lisos, libres derivabas o similares. Se fijarán los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de detalles en los planos correspondiente, dejando los elementos colgantes para fijar el falso cielo falso. A partir de allí se construirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente con rieles metálicos galvanizados: siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondientes. Seguidamente se fijarán los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L” Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con tornillos framer de 7x7/16” o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o inalámbrico) Terminado del emplanchado total del techo. Limpieza final Sobre el terminado – Retoques: De ser el caso y en acuerdo anticipado con el cliente: Las juntas y orificios se sellarán con sellador y aplicador asegurándose de no dejar espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar. Dar una capa final de silicona al PVC Sugerencia de Hermetizado: Se ha previsto hermetizar el cielo falso de todos los ambientes donde estos existan, a fin de evitar que las partículas de polvo se filtren a través del aire, con la finalidad de lograr una asepsia total en todos los ambientes. Modo de empleo y aplicación del sellador: Preparación de la superficie La superficie o pared (en el caso de la tabiquería) a siliconear debe estar limpia y libre derribaba, de presentarse porosidad o cavidades, estos deberán ser debidamente resanados. Aplicación Se deberá preparar el sellador con su respectivo aplicador para su manipulación Recomendaciones Para almacenaje de nuestro insumo, deberán ser depositados en un ambiente amplio, seco y cerrado, no expuesto a la luz solar directa. Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con disolvente o thinner común. El contratista ejecutara los trabajos suministrados y colocados todos los elementos necesarios para garantizar la perfecta estabilidad, seguridad y calidad del cielo falso suspendido. MEDICION Y PAGO Medición Los cielos falsos y aleros serán medidos en metros cuadrados (m2) tomando en cuenta, únicamente, las superficies netas de ejecución, previa aprobación del Supervisor de Obra. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. PROV. Y COLOCADO DE REJA METALICA (M2) DEFINICIÓN define los materiales, la fabricación y el montaje de la estructura de protección o cercamiento. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Los materiales, herramientas y equipos serán provistos por el contratista, serán de calidad y marca reconocida. Perfiles y barrotes: Perfil tubular rectangular y circular de acero galvanizado, según diseño estructural. Marcos y soportes: Fierro angular o pletinas de sujeción con espesores reglamentarios. Elementos de unión: Soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido (ej. tipo E-6013). Pintura: Aplicación de una mano de pintura anticorrosiva (anticorrosivo cromato de zinc) y acabado con esmalte sintético EJECUCIÓN Verificación y trazo: Comprobar las dimensiones del vano o terreno donde se instalará la reja antes del montaje y Fabricación en taller: Corte, armado y soldadura de los bastidores y barrotes según las medidas aprobadas. Protección: Limpieza de escoria y aplicación de pintura anticorrosiva en todas las piezas metálicas. Colocado e instalación: Fijación de la reja a los elementos de hormigón o mampostería mediante anclajes, patillas metálicas soldadas o pernos de expansión. Retoque final: Limpieza del área de trabajo y retoque de pintura en las zonas de soldadura afectadas durante el montaje. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán por metro cuadrado (m2), tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo. LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE + LLAVE MOVIBLE (PZA) DEFINICIÓN Comprende la provisión de lavaplatos TRAMONTINA, del color y marca detallados en los planos arquitectónicos y su colocación en los lugares especificados por los planos arquitectónicos e hidrosanitarios. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS La instalación del lavaplatos comprende: La provisión y colocación del artefacto completo, de acero inoxidable, con bachas y un escurrideros de acuerdo al diseño arquitectónico, empotrado en el me-són de la cocina, la instalación del [ agua potable], sopapa y sifón [con tapa removible para limpieza, manguera y abrazaderas de sujeción] para la conexión con el sistema de desagüe sanitario, además del sellado con silicona blanco ó transparente [a definir por el fiscal de obra] en la cara su-perior en contacto con el muro. EJECUCIÓN Los lavaplatos serán instalados de acuerdo al número y ubicación indicadas en los planos, verifi-cando que las distancias entre ejes de los diferentes artefactos, sea la especificada en el detalle de los planos arquitectónicos. El lavaplatos debe estar perfectamente empotrado en el mesón de la co-cina, garantizando el escurrimiento del agua desde el escurridero hacia la bacha. La sopapa debe tener entrada para el rebosadero, con cuerpo de bronce y terminación niquelada o en acero inoxida-ble. El Sifón debe conectar la prolongación de la sopapa con el tubo del desagüe sanitario que con-duce las aguas hacia la cámara desgrasadora o al desagüe, dejando un acceso fácil para manteni-miento. Para proceder al sellado con silicona, se debe limpiar las superficies removiendo residuos de grasa y humedad, para luego aplicar la silicona abundantemente, alisándolo hasta conseguir una superficie lisa y agradable. El funcionamiento debe ser comprobado exhaustivamente, dando descargas sucesivas hasta garan-tizar que no existen filtraciones o goteos en el sistema de desagüe ni en el de suministro de agua potable. El trabajo se ejecutará en forma meticulosa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de su fabricante y recomendaciones del supervisor de obra. MEDICION Y PAGO Medición Se contarán por metro cuadrado (m2), tomando en cuenta el presupuesto, los materiales, el trabajo ejecutado y la aprobación del Supervisor. Pago Los trabajos realizados tal como los prescriben las Especificaciones Técnicas y aprobadas por el Supervisor de Obras, medido de acuerdo con el acápite anterior, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada y serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que inciden en su costo.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Naturales.

Formulario A-2b				Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro.

Formulario A-2c	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2d	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General de la Empresa

Formulario A-4	Experiencia Específica de la Empresa

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra

Formulario A-6	Equipo Mínimo Comprometido para la Obra

Formulario A-7	Cronograma de Ejecución de Obra

Formulario A-8	Cronograma de Movilización de Equipo, cuando corresponda

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo definido en el inciso m).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;

- Carnet de Identidad para personas naturales;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra;

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | Número CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: (solo si tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociación sin fines de lucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional

FORMULARO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional).

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA

(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

(Llenar el formulario cuando corresponda)

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

(Llenar el formulario cuando corresponda)

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) será generado de manera automática de acuerdo con la información registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este último en caso de ser requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro. NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4. La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(Cuando corresponda)

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| N° | Descripción | Potencia | Básico Bs/Unidad | Reparación Repuestos Bs/Unidad | Combustible Lubricantes Bs/Unidad | Otros Bs/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

| N° | Descripción | Mes / Semana | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |
| … |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |
| TOTAL |  |  | 100% |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Deberá contener: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros que la Entidad convocante considere necesario. (Cronograma y Formulario C-2).

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante (llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitada (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| 1 | Experiencia General del Proponente: mayor o igual a 4 veces del precio referencial = 8 puntos mayor a 3.50 veces y menor a 4.00 veces del precio referencial = 5 puntos mayor o igual a 2.50 veces y menor a 3.50 veces del precio referencial = 3 puntos | 8 pts. |
| 2 | Experiencia Especifica del Proponente: mayor o igual a 3.00 veces del precio referencial = 7 puntos mayor a 2.50 veces y menor a 3.00 veces del precio referencial = 4 puntos mayor a 2.00 veces y menor a 2.50 veces del precio referencial = 2 puntos | 7 pts. |
| 3 | Propuesta técnica, aquí se tomará en cuenta el número de frentes a utilizar, el organigrama y métodos constructivos, que garanticen la ejecución de la obra de acuerdo a los planos de obra y especificaciones técnicas y mejoras a la obra. La mejor propuesta técnica obtendrá 10 puntos las demás se analizará la coherencia y la calificación corresponderá al criterio técnico de la comisión de calificación. | 10 pts. |
| 4 | Experiencia Especifica del DIRECTOR DE OBRA a partir de la obtención de su título en provisión nacional: Mayor o igual a 4.00 veces del precio referencial = 5 puntos. Mayor a 3.5 vez y menor a 4.00 veces del precio referencial = 3 puntos. Igual o mayor a 2.00 veces y menor a 3.5 del precio referencial = 2 puntos. | 5 pts. |
| TOTAL, PUNTAJE |  | 30 PUNTOS (**) |

Nota.- El proponente con base a las condiciones adicionales solicitadas en el presente formulario, deberá elaborar su propuesta técnica. Asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia del personal, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 30 puntos.

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)

Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2   	Evaluación de la propuesta técnica

Formulario V-3	   Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo). Debe Incluir - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Cronograma - Formulario C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo. Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Cronograma - Formulario C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Personal de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8) (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 30 | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |

| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | PUNTAJE ASIGNADO | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE | 50 |  |  |  |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales | 30 |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT) | 80 |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 20 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 80 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 20.1.2.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la propuesta Técnica, del Formulario V-2. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

El presente modelo de contrato tiene carácter referencial, pudiendo la entidad contratante, adecuar el mismo, previa a su publicación en el SICOES, de acuerdo con el objeto del contrato y sus particularidades, sin que este requiera autorización del Órgano Rector. (Este instructivo debe ser suprimido).

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………………… (señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Contratación de Obras, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de ________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social del proponente a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE No. ______________(registrar el número del proceso) en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha __________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de____________________(señalar el objeto de la contratación) con CUCE ______(señalar el número de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de _______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a contratar) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta los Depósitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días calendario y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratación.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Documento de Constitución, cuando corresponda.

- Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

- (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la emisión del acta citada, de acuerdo al numeral 24.3 de la Cláusula Vigésima Cuarta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, verificará únicamente el cumplimiento de las condiciones señaladas en el parágrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta cláusula se agregará sólo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)”) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones serán reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA emitirá la factura en línea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del periodo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

(Incluir la siguiente redacción únicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DÉCIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA.

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en relación al plazo del contrato).

DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACIÓN)

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR.

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las especificaciones técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS)

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si entregado el anticipo y emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

- Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la _________(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)

La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente

  - FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional asignado como FISCAL DE OBRA)

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes: ________ (señalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por ____________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción), en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realice la Recepción Definitiva de la obra.

___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de Multas del presente Contrato. Dicha Multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este concepto.

VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá en el plazo máximo de diez (10) días calendario todas las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

VIGÉSIMA OCTAVA (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ (registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República en idioma español.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar el nombre o razón social del CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- |